ЭКСПЕРТНОЕ      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения  расчета и  экспертизы размера платы за содержание  жилых  помещений в многоквартирных домах  г. Льгова Курской области  на регулируемый период

г. Курск 2023г.

АДРЕСАТ:

Администрация города Льгова Курской области.

# ИНФОРМАЦИЯ  ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомКонсалт». |
| --- | --- |
| Место нахождения официального аудитора: | 305000, Курск, ул. Димитрова, дом 52, офис № 2. |
| Реквизиты | Место нахождения: 305000 г.Курск, ул. Димитрова 52, офис 2 ИНН 4632177539 КПП 463201001 БИК 043807606 р/с 40702810233000009643 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк к/счет 30101810300000000606 Эл.адрес: kuk46@mail.ru телефон: 53-43-10 факс 51-38-88 |
| Руководитель общества: | Директор Ерохина Светлана Ивановна |
| Руководитель Экспертной группы | Ерохина Иван Михайлович |
| Эксперт | Мальцева Антонида Ивановна Квалификационный аттестат аудитора Минфина РФ по общему аудиту № К 001085 выданного Решением ЦАЛАК МФ РФ от 31.10. 1996 года. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером записи № 21706015320. |
| Эксперт | Новикова Нина Владимировна Квалификационные аттестаты аудитора: № 040645 в области общего аудита, выданный на основании протокола ЦАЛАК от 25.12.2001г. № 101; № 01-001664 в области общего аудита, выданный на основании приказа от 22.07.2016г. № 20 СРО «Аудиторская палата России». Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером записи № 21706015331. |

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспертиза  размера платы за содержание жилых помещений в многоквартирных домах                       г. Льгова Курской области  была проведена  экспертной организацией ООО «ЖилКомКонсалт» (далее - Эксперт) в соответствии с  муниципальным контрактом б/н  ИКЗ 233461300404046130100100010000000244  от 26 декабря 2023года.

Для проведения  расчета  и экспертизы размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах г. Льгова  Аудитором использовалась техническая и  финансово-экономическая информация, предоставленная управляющей компанией города Льгова о перечне и стоимости отдельных работ и услуг, включаемых в размер платы за содержание  жилых помещений в многоквартирных домах  г. Льгова.

Сведения о муниципальном образовании «Город Льгов»,  предоставившего техническую и финансово-экономическую информацию для расчета размера платы за содержание жилого помещения

| Наименование | Муниципальное образование «Город Льгов» |
| --- | --- |
| Сокращенное название | Муниципальное образование «Город Льгов» |
| Место нахождения: | 307750, Курская область, г.Льгов, Красная Площадь, 13 |
| Реквизиты муниципального образования | ИНН: 4613004040 КПП: 461301001 УФК по Курской области Администрация города Льгова Курской области л/с 03443014410, л/с 03443014410 Казначейский счет: 03231643387100004400 БИК: 013807906, ЕКС: 40102810545370000038 Отделение Курск банка России УФК по Курской области г.Курска ОКТМО: 38710000, ОКПО: 35436194 ОКАТО: 38410000000, ОГРН: 1024600647961 Адрес электронной почты:admlgov@yandex.ru |
| Номер телефона | +7 (47140) 2-30-13 |

2.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

При определении размера платы за содержание  жилого помещения Экспертом,  применялись Методические рекомендации по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения индексов изменения размера такой платы, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 6 апреля 2018г. № 213/пр (далее - Методические рекомендации), Постановление Правительства Российской Федерации от                    03 апреля 2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг  и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Определение состава расходов  на содержание  жилого помещения, оценка их экономической обоснованности производились  на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ.

2. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» и «Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

3. Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. N 303).

#### 4. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"  в редакции от 29.05.2023года.

#### 5. Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 22 августа 2000 г. N 191).

6. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами".

7. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, ЦНИС,М.,2004 (утв. приказом государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 9 декабря 1999 г.                           N 139).

8. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

9.Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

10. Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по  содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,ч.1,Обязательные работы,ЦМЭП,М.,2007г.

11. Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по  содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,ч.2,Дополнительные работы, Раздел1, Конструктивные элементы,ЦМЭП,М.,2007г.

12. Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по  содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,ч.2,Дополнительные работы, Раздел 2, Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства,ЦМЭП,М.,2008г.

13. Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по  содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов,ч.2,Дополнительные работы, Раздел 3, Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие дополнительные работы,ЦМЭП,М.,2008г.

14.Рекомендуемые нормативы общеэксплуатационных расходов в ценах на содержание и ремонт жилья, ЦМЭП,М.2004г.

15. Рекомендации по нормированию труда руководителей, специалистов и служащих многоотраслевых предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ЦМЭП, М.,2005г.

16.Сборник норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других  средств индивидуальной защиты, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве, ЦНИС,М.2004г.

17.Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденные приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312;

18. Другие нормативные правовые акты и методические документы в сфере  ЖКХ (в том числе выпущенные органами местного самоуправления в пределах их компетенции).

2.1. Алгоритм расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и (или) нежилого помещения.

Расчет минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого помещения осуществлялся по алгоритму:

1. Исходные данные о многоквартирном доме

2. Определение типа многоквартирного дома

3. Расчет минимальной годовой стоимости работ и услуг, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2.2. Исходные данные для расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения.

Для расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов из расчета на 1 кв.м общей площади жилого и нежилого помещения использовались данные, содержащиеся в техническом паспорте многоквартирного дома, данные о минимальном размере оплаты труда, данные о нормировании труда работников.                        К используемым данным, содержащимся в техническом паспорте,

относятся:

- общая площадь жилых помещений;

- площадь лестничных площадок и маршей;

- наличие насосов ХВС, ГВС, отопления;

-наличие вентиляции, дымоудаления;

- площадь придомовой территории с усовершенствованным покрытием;

- площадь придомовой территории без покрытия;

- площадь придомовой территории;

2.3. Порядок определения типа многоквартирного дома

Тип многоквартирного дома определялся в зависимости от степени благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома.

Для целей расчета минимального размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов выделяется четыре  основных типов многоквартирных домов:

1) Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства;

2) Многоквартирные дома без  централизованного газоснабжения;

3) Многоквартирные дома без централизованного теплоснабжению;

4) Многоквартирные дома при отсутствии услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению;

5) Многоквартирные дома без централизированных коммунальных услуг.

2.4. Определение типового минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

Минимальный размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов определялся исходя из типового минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов (Далее – Типового перечня).

Типовой перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов основан на минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ от 3.04.2013 г. N 290) и включает в себя минимальный набор работ и услуг по содержанию

общего имущества многоквартирного дома, обеспечивающие безопасное проживание.

Типовой перечень включает следующие группы работ:

1) Санитарная уборка подъездов и лестничных клеток.

2) Работы по содержанию придомовой территории.

3) Работы по содержанию и обслуживанию системы отопления и газовых сетей.

4) Обеспечение устранения аварий.

5) Прочие работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

Состав работ и услуг, входящих в выделенные группы типового перечня зависит от типа многоквартирного дома.

Конкретный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов может отличаться от типового в сторону расширения состава работ и услуг и увеличения их периодичности. В такой перечень работ и услуг могут включаться дополнительные работы, предусмотренные для повышенного комфорта проживания, улучшенного санитарного состояния придомовой территории и мест общего пользования многоквартирного дома и т.п.

При расширении перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, размер стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирных домов будет выше, чем по типовому перечню работ и услуг.

2.5 Определение стоимости размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов.

# Экспертами были  проанализированы действующие нормативные и директивные документы органов управления различных уровней по вопросам регулирования величины размера платы за содержание жилого помещения, их утверждения, определения нормативов и лимитов потребления материалов, уровня заработной платы и т.п.

В ходе проведения экспертизы, детально проверен и проанализирован объем документов, включающий в себя как рабочие расчеты по отдельным затратам и первичную исходную информацию о перечне и стоимости отдельных работ и услуг, включаемых в размер платы за содержание  жилого помещения предоставленную управляющими компаниями Курской области и других муниципальных образований.

3. Анализ  структуры жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда города Льгова, находящихся  под управлением УК по состоянию на 01.01.2024 года составляет 236139,2тыс.м2. Более детальная характеристика  жилого фонда по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде, представлена в таблице   3.1. и приложении 1.

| № | Год анализа | Кол-во домов | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1917 | 8 | 5438 |
| 2 | С 1928 по 1940 | 6 | 5467 |
| 3 | С 1941 по 1950 | 0 | 0 |
| 4 | С 1951 по 1960 | 8 | 7842 |
| 5 | С 1961 по 1970 | 43 | 56630 |
| 6 | С 1971 по 1980 | 27 | 45205 |
| 7 | С 1981 по 1990 | 29 | 77605 |
| 8 | С 1991 по 2000 | 13 | 37352 |
| 9 | С 2001 по 2010 | 0 | 0 |
| 10 | С 2011 по 2020 | 0 | 0 |
| 11 | С 2021 | 1 | 600 |
|  | ИТОГО | 138 | 236139,2 |

Почти весь рассматриваемый  жилищный фонд представлен в капитальном исполнении. и обеспечен газоснабжением,  централизованным холодным водоснабжением и электроснабжением.

Основная доля  многоквартирных жилых домов  приходится на 1-2-х этажные, жилой фонд которых составляет  125646м2 или 53%. Жилой фонд   3-х этажных МКД -  27357м2 или 11,6%. Жилой фонд от 4 до 5-ти этажей - 83137м2 или 35%.

Наличие подвальных помещений  более характерно   для домов  от 3 до 5-ти этажей.  Централизованное водоснабжение имеется во всех домах от 3 до 5-ти этажей и только 57%  МКД  до 2-х этажей  имеют централизованное водоснабжение.

Теплоснабжение от централизованного источника  имеют только 34 процента 1-2-х  многоквартирных жилых домов  и 77% - 3-х этажные.  Все  жилые  МКД  от 4-5-ти этажей  имеют централизованное  теплоснабжение.

Местная канализация более характерна  для малоэтажного строительства и составляет  только 3,7%.

Более детальная характеристика жилищного фонда с информацией по состоянию на момент проведения данной экспертизы представлена в приложении 1.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

В результате   проведенной экспертизы  по определению платы за минимальный перечень услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, Эксперт  рекомендует учесть при формировании тарифной политики размера платы за содержание  жилого помещения на регулируемый период.

Размер платы за содержание жилых  помещений в многоквартирных домах города Льгова для  1-5 этажных жилых домов с  централизованным и местным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, газовыми плитами, водоотведением)  указан в  приложении №1.

Расчеты на виды работ для определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах  на территории города Льгова  Курской области  для одно – пятиэтажных многоквартирных домов представлены в приложении №2.

Характеристика  жилого фонда, на основании которого выполнены расчеты для определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах  на территории города Льгова  Курской области для одно – пятиэтажных многоквартирных домов,  представлена в приложении №3.

И.О. Директора  «ЖилКомКонсалт»                                                                          Ерохин И.М.

«05»  февраля  2024 года

| Приложение 1. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЬГОВА (для 1-5 этажных жилых домов с централизованным и местным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, газовыми плитами, водоотведением) |
| --- |
| Наименование работ | Периодичность выполнения работ | со всеми видами благоустройства | при отсутствии централизованного газоснабжению | при отсутствии централизованного теплоснабжения | при отсутствии услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению | без централизированных коммунальных услуг |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента |  |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |
| поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (*) |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | еженедельно |  |  |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | Постоянно |  |  |  |  |  |
| Устранение выявленных неисправностей и нарушений. | по мере выявления |  |  |  |  |  |
| 1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов. |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в 2 год | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |  |  |  |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |  |  |  |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов. |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  |  |  |  |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома |
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |
| выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |
| выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| проверка молние защитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |  |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  |  |  |  |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетива к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестница |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |  |  |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных, бетонных полов). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по I разделу |  | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах и выполнению требований пожарной безопасности: |
| проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов; | по мере необходимости, но не реже 3 раз в год | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) – не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь) при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки; |  |  |  |  |  |  |
| очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. | по мере необходимости, но не реже 3 раз в год |  |  |  |  |  |
| 2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |
| определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); |  |  |  |  |  |  |
| очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |  |  |  |  |  |
| устранение завалов в дымовых каналах. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), и водоотведения в многоквартирных домах |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание (общедомовых) приборов учета | По мере выявления | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |  |  |  |  |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере выявления |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | но не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | но не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| очистка и промывка водонапорных баков; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 2.3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | но не реже 1 раза в год | 1,47 | 1,47 |  |  |  |
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | но не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | но не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости, но не реже 2 х раз в месяц |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров ) без поверки приборов учета тепловой энергии. | По мере выявления |  |  |  |  |  |
| 2.4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Проверка и обеспечение работоспособности коллективных приборов учета по электроэнергии и устройств защитного отключения |  |  |  |  |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности). | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | Согласно плану мероприятий обслуживающей организации | 0,48 |  | 0,48 |  |  |
| организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | аварийное обслуживание - круглосуточно, техническое обслуживание - ежегодно |  |  |  |  |  |
| Итого по II разделу |  | 4,87 | 4,39 | 3,4 | 2,92 | 1,36 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 3.1. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года: |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | в дни без снегопада - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток, при снегопаде - по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки (начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения ; |  |  |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; | посыпка территории противогололедной смесью - по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |
| Уборка придомовой территории; | по мере необходимости | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц |  |  |  |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения: |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 3.4.Обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |
| Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | ежедневно | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Итого по III разделу |  | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| Всего по разделам I+II+III |  | 10,12 | 9,64 | 8,65 | 8,17 | 6,61 |
| IV. Текущий ремонт общего имущества (с учетом подготовки к сезонной эксплуатации) | По мере необходимости | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| V. Управление многоквартирным домом | ежедневно | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,18 |
| Общая стоимость по разделам I+II+III+IV+V |  | 16,40 | 15,92 | 14,93 | 14,45 | 12,79 |

Примечание:

(*)  для МКД с подвалами

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

Расчеты на виды работ

для определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах  на территории города Льгова  Курской области, выполненные экспертной  организацией  ООО «ЖилКомКонсалт» для одно – пятиэтажных многоквартирных домов

I.Экспертами ООО «ЖилКомКонсалт»  расчет размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения в МКД  определялся  на основании нормативно- методических материалов и фактических затрат  по работам и услугам предоставленных аналоговыми управляющими компаниями  за 2023 год.

2.Оплата труда

Расходы на оплату труда определены в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и нормативной трудоемкостью, рассчитанной в соответствии с организационно-техническими условиями. Отраслевое соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых  соглашений и связанных с ними экономических отношений между работниками и работодателями организаций, на которые распространяется действия Соглашения, вне зависимости от форм собственности организации. В перечне организаций, на которые распространяется действие Отраслевого тарифного соглашения, поименованы организации, осуществляющие прочие виды деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В соответствии с Отраслевым тарифным соглашением  в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы (с изменениями на 7 декабря 2018 года) и Отраслевым соглашением в коммунальном хозяйстве РФ на 2023-2025 годы экспертной организацией применено минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 11894,35 руб.

Согласно пп.3 п.2.3 Соглашения минимальная месячная тарифная ставка является основой для дифференциации оплаты труда всех профессионально-квалификационных групп работников с учетом сложившихся отраслевых пропорций в  уровнях оплаты труда. В целях дифференциации оплаты  труда рабочих разрядов экспертной организацией применены межразрядные коэффициенты в соответствии с Указаниями по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЭР-2001) МДС81-36.2004,введены Постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. № 180.

Межразрядные коэффициенты:

2 разряд-1,1;

3 разряд -1,19;

4 разряд-1,34;

5 разряд-1,54.

Часовые тарифные ставки: В соответствии  с Письмом Министерства труда и социального развития от 09.08.2002г. № 1202-21 «часовая тарифная ставка  определяется путем деления месячной тарифной ставки на среднемесячное количество рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в организации». Среднемесячное количество рабочих часов в 2024 году определено в соответствии с Производственным календарем на 2024 год составленном на основании  проекта Постановления Правительства РФ, и составляет 164,91 часа, норма рабочего времени в 2024 году в России при 40 часовой рабочей неделе 1979 час.

В соответствии с п.2.8.2.1 и  п.8,.4.2.1 Соглашений (2017-2019гг.,2023-2025 гг.) доплаты (надбавки) к тарифным ставкам и должностным окладам стимулирующего и (или) компенсирующего характера устанавливаются в размере не менее 12,5% тарифной составляющей, с п.2.8.2.3 и п.8.4.2.3  премия за основные результаты  производственной деятельности устанавливаются в  пределах 40-50 %.

В соответствии с п.1.7 Соглашения (2017-2019гг.), работодатель не может ухудшать положение работников по сравнению с условиями предусмотренными настоящим Соглашением, в результате чего экспертная организация, в расчетах оплаты труда основных рабочих, приняла уровень премии за результаты производственной  деятельности в величинах  от 40% до 50%.

1 разряд 11894,35х 1,125 х1,5=20071,71 руб.

часовая тарифная ставка 20071,71/164,91=121,71 руб.  чел. - час.

2 разряд 11894,35х 1,1х 1,125х 1,4=20606,96 руб.

часовая тарифная ставка 20606,96/164,91=124,96 руб. чел. - час.

3 разряд 11894,35х 1,19х 1,125х 1,4=22292,98 руб.

часовая тарифная ставка 22292,98/164,91=135,18 руб. чел. - час.

4 разряд 11894,35х 1,34х 1,125х 1,4=25103,02 руб.

часовая тарифная ставка 25103,02/164,91=152,22 руб. чел. - час.

5 разряд 11894,35х 1,54х 1,125х 1,4=28849,74 руб.

часовая тарифная ставка 28849,74 руб./164,91=174,94 руб. чел.- час.

Для определения списочной численности применялся коэффициент планируемых невыходов: при односменном режиме работы -1,12,  для  круглосуточного -1,4.

3. Отчисления во внебюджетные фонды

Общая ставка страховых взносов в 2024 году -30%. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных установлено в размере 0,2% от фонда оплаты  труда.

4. Материалы

Расходы на приобретение материалов определены в соответствии с действующими ценами с использованием прайс-листов  поставщиков в  Курской области и рыночными  ценами на товары (работы ,услуги) сложившиеся на территории Российской Федерации.

Расходы на приобретение специальной одежды, специальной обуви и других  средств индивидуальной защиты определялись с использованием Сборника норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной  обуви и других средств индивидуальной защиты, применяемых в ЖКХ  (ЦНИС,М,2004 г.) с использованием прайс–листов поставщиков в Курской области и г.Курске и рыночными ценами на товары (работы, услуги) сложившиеся на территории Российской Федерации.

5. Общеэксплуатационные расходы

Нормативная величина общеэксплуатационных  расходов определена в размере 40% от оплаты труда рабочих занятых содержанием и ремонтом жилья.

6. Определение прибыли

При расчете экономически обоснованных  тарифов величину прибыли рекомендуется определять на основе установленного норматива. Работы по содержанию  и ремонту общего имущества многоквартирного дома не являются регулируемыми, нормативная величина прибыли не установлена. В расчетах экспертная организация применила установленную величину для регулируемых тарифов величину прибыли 6%, в соответствии с п.32 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от27.12.2013 № 1746-э, величина нормативной прибыли при расчете необходимой валовой выручки с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) не может превышать 7 процентов, от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов.

7.  Текущий ремонт конструктивных элементов

Ремонт  общего имущества в многоквартирном доме заключается в проведении планово-предупредительных работ и непредвиденных работ. Работы  по ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым, относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным, относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей выявляемых в процессе эксплуатации  зданий.

Расходы на проведения текущего ремонта определяются в соответствии с Укрупненными нормативами трудовых и материальных ресурсов, по сборнику «Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирных  домов» часть II Дополнительные работы, раздел I Конструктивные элементы (ЦМЭП,М.2007), с учетом срока эксплуатации здания.

Работы  по текущему ремонту конструктивных элементов зданий  многоквартирных домов управляющими компаниями  проводился по мере необходимости с привлечением сторонних подрядных организаций в соответствии с планом работ по текущему ремонту. Стоимость услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений с учетом периодичности выполнения ремонтных работ на регулируемый период составит:

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --      1,61руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      1,61руб/м2

3.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного теплоснабжения --      1,61руб/м2

4.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного водоснабжения и водоотведению --      1,61руб/м2

5.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованных коммунальных услуг --      1,61руб/м2

8. Расходы (затраты) на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и АДС общедомовой системы газоснабжения

В соответствии  с перечнем выполненных работ (оказываемых услуг) на 2023- 2024гг. по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового газового оборудования АО «Газпром газораспределение Курск», стоимость услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений с учетом периодичности выполнении  работ на регулируемый период  составит 0,48 коп.

9. Расходы (затраты) на услуги содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов, по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с  соглашениями между специализированными пожарными организациями и управляющими организациями на техническое обслуживание установок пожарной автоматики, обеспечению пожарной безопасности   стоимость услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений с учетом периодичности  выполнения работ  на регулируемый период составит  0,63 коп.

10 Расходы (затраты) на аварийно-диспетчерское обслуживание

В соответствии с представленной информацией по проведению  работ по  аварийно-диспетчерскому обслуживанию со стороны управляющих организаций  стоимость услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений с учетом периодичности выполнения работ на регулируемый период  в среднем составит  2,77коп.

11. Расчетная часть заключения.

11.1.  Расчет  фактической стоимости работ и услуг №1 для работ, выполняемых в отношении фундамента.

| пп | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Работы, выполняемые в отношении фундамента. | нормативная трудоемкость на 1000 кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд | 0,182 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; Устранение выявленных нарушений.

Поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами, при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.

Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел. - час | 0,182 (0,1624*1,12) | 152,22 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 198,19 | 0,00 | 60,89 | 15,54 | 274,62 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

(для одно - пятиэтажных домов)

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий 25103,02 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел.- час) -0,182час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 6275,75 руб.*12 мес.:494,75час.=152,22 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,54=274,62*0,182 час.: 1000 кв.м.=0,05коп.

11.2.Расчет  фактической стоимости работ и услуг №2 для работ, выполняемых в  зданиях с подвалами

| №пп | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | Нормативная численность на 1000 кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд | 0,109 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. Устранение выявленных неисправностей и нарушений. Стоимость и количество ресурсов № п/п Ресурс Ед.изм. Кол-во Часовая тарифная ставка, руб. Трудовые ресурсы 1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд чел. - час 0,109 (0,0974 *1,12) 152,22 Расчет стоимости работы на единицу измерения № п/п Измеритель Численность ед.изм. Труд. ресурсы руб. Матер. ресурсы руб. Общ.эксп. расходы, руб. Прибыль руб. Стоимость руб. 11.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами. 1000 кв.м. общей площади 1 чел. 198,19 0,00 60,89 15,54 274,62 Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения Зарплата рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 25103,02 руб. Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю на 2024 год при пятидневной рабочей неделе. Фактическое время (чел. - час) -0,109 час. Единый тариф страховых взносов –30,0% Тариф на травматизм -0,2% Прибыль 6%- Общеэксплуатационные расходы – 40% от ФОТ Стоимость 1 кв.м. = 6275,75 руб.*12 мес.:494,75час.=152,22 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,54=274,62*0,109 час.: 1000 кв.м.=0,03коп.

11.3.Расчет  фактической стоимости работ и услуг  для надлежащего содержания стен многоквартирного дома

| №пп | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | на 1000 кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд | 0,400 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд | чел. - час | 0,400 (0,357*1,12) | 152,22 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 198,19 | 0,00 | 60,89 | 15,54 | 274,62 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий 25103,02 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю  на   2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,400час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 6275,75 руб.*12 мес.:494,75час.=152,22 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,54=274,62*0,400 час.: 1000 кв.м.=0,11коп.

11.4.Расчет  фактической стоимости работ и услуг  для  надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов

| №п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | Нормативная трудоемкость на 1000 кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд | 0,291 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд | чел. - час | 0,291 (0,260*1,12) | 152,22 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед. изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 198,19 | 0,00 | 60,89 | 15,54 | 274,62 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий 25103,02 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю   на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,291час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 6275,75 руб.*12 мес.:494,75час.=152,22 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,54=274,62*0,291 час.:  1000 кв.м.=0,09коп.

11.5. Расчет фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания крыш многоквартирных домов № п/п Виды работ Измеритель Состав исполнителей Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) Обоснование 11.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов Нормативная трудоемкость на 1000кв.м общей площади Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд 0,728 Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. Содержание работы: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Стоимость и количество ресурсов № п/п Ресурс Ед.изм. Кол-во Часовая тарифная ставка (руб.) Трудовые ресурсы 1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд чел. - час 0,728 (0,650*1,12) 152,22 Расчет стоимости работы на единицу измерения № п/п Измеритель Численность ед.изм. Труд. ресурсы руб. Матер. ресурсы руб. Общ.экспл. расходы, руб. Прибыль руб. Стоимость руб. 1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 1000 кв.м. общей площади 1 чел. 198,19 0,00 60,89 15,54 274,62 Расшифровка расчета стоимости работы на единицу Зарплата рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 25103,02 руб. Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю на 2024 год при пятидневной рабочей неделе. Фактическое время (чел. - час) -0,728час. Единый тариф страховых взносов –30,0% Тариф на травматизм -0,2% Прибыль 6%- Общеэксплуатационные расходы – 40% от ФОТ Стоимость 1 кв.м. = 6275,75 руб.*12 мес.:494,75час.=152,25 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,54=274,62*0,728 час.: 1000 кв.м.=0,30коп.

11.6.Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов

| №пп | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | Нормативная трудоемкость 1000кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | 0,082 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестница.

Стоимость и количество ресурсов № п/п Ресурс Ед.изм. Кол-во Часовая тарифная ставка, руб. Трудовые ресурсы 1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд чел. - час 0,082 (0,0732*1,12) 135,18

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.экспл. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 176,00 | 0,00 | 54,07 | 13,80 | 243,87 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий  22292,98руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю    на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,082час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 5573,24 руб.*12 мес.:494,75час.=135,18 руб.*30,2%=176,00+54,07+13,80=243,87*0,082 час.:1000 кв.м.=0,03коп.

11.7.Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | Нормативная трудоемкость на 1000кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | 0,369 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | чел. - час | 0,369 (0,329*1,12) | 135,18 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 176,00 | 0,00 | 54,07 | 13,80 | 243,87 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий  22292,98руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. - 494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю   на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,369час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 5573,24 руб.*12 мес.:494,75час.=135,18 руб.*30,2%=176,00+54,07+13,80=243,87*0,369 час.: 1000 кв.м.=0,09коп.

11.8.Расчет  фактической стоимости работ и услуг  надлежащего содержания перегородок многоквартирных домов

| № п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирных домов | Нормативная трудоемкость на 1000кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | 0,369 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | чел.-час | 0,369 (0,329*1,12) | 135,18 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ. эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирных домов | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 176,00 | 0,00 | 54,07 | 13,80 | 243,87 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий  22292,98руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю    на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,369час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 5573,24 руб.*12 мес.:494,75час.=135,18 руб.*30,2%=176,00+54,07+13,80=243,87*0,369 час.:   1000 кв.м.=0,09коп.

11.9. Расчет  фактической стоимости работ и услуг  надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов

| №п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | Нормативная трудоемкость на 1000кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | 0,369 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | чел. - час | 0,369 (0,329*1,12) | 152,22 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ. эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 176,00 | 0,00 | 54,07 | 13,80 | 243,87 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий  22292,98руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю    на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,369час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 5573,24 руб.*12 мес.:494,75час.=135,18 руб.*30,2%=176,00+54,07+13,80=406,5*0,369 час.:  1000 кв.м.=0,15коп.

11.10.Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

| № п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Нормативная трудоемкость на 1000кв.м полов | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | 0,410 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | чел. - час | 0,410 (0,366*1,12) | 135,18 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 176,00 | 0,00 | 54,07 | 13,80 | 243,87 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий 22292,98руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю     на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,410час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 5573,24 руб.*12 мес.:494,75час.=135,18 руб.*30,2%=176,00+54,07+13,80=487,7*0,410 час.: 1000 кв.м.=0,20коп.

11.11.Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

| № п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Нормативная трудоемкость на 1000кв.м общей площади | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | 0,369 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд | чел. - час | 0,369 (0,329*1,12) | 135,18 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.экспл. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Нормативная трудоемкость 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 176,00 | 0,00 | 54,07 | 13,80 | 243,87 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий  22292,98руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю    на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -0,369час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 5573,24 руб.*12 мес.:494,75час.=135,18 руб.*30,2%=176,00+54,07+13,80=406,5*0,369 час.: 1000 кв.м.=0,15коп.

11.12.  Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания  дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах,  обеспечения требований пожарной безопасности

| №пп | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел.- час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, обеспечения требований пожарной безопасности | Нормативная трудоемкость на 1000кв.м общей площади | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и дымоудаления 3 разряд | 0,492 | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов; проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) – не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки; очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и дымоудаления 3 разряд | чел.- час | 0,492 (0,43928*1,12) | 135,18 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность (ед.изм.) | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 176,00 | 0,00 | 54,07 | 13,80 | 243,87 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   Слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и дымоудаления  22292,98руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки)  согласно Производственному календарю    на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел.- час) -0,492час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 5573,24 руб.*12 мес.:494,75час.=135,18 руб.*30,2%=176,00+54,07+13,80=1280,5*0,492 час.:1000 кв.м.=0,63коп.

В целом затраты на работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов составят:

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --      1,61руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      1,61руб/м2

3.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного теплоснабжения --      1,61руб/м2

4.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного водоснабжения и водоотведению -- 1,61руб/м2

5.Для многоквартирных домов без централизированных коммунальных услуг     1,61 руб/м2

12. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

12.1. Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения   в многоквартирных домах

| №пп | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | Нормативная численность на 1000кв.м площади помещений | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разряд | 3,205 0,654 (техническое обслуживание) | Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ч.II Дополнительные услуги.Р.2Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. ЦМЭП,М,2008г. |
|  |  |  |  |  | Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов; проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание (общедомовых) приборов учета ; проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разряд | чел. - час | 3,205 (2,861*1,12) 0,654 (0,583*1,12) | 152,22 152,22 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ. экспл. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в многоквартирных домах | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 198,19 | 0,47 | 60,89 | 15,57 | 275,12 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   монтажника внутренних санитарно- технических систем и оборудования  25103,02 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -989,5часов (на 0,5 ставки) согласно Производственному календарю  на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -3,205час. +0,654 час. (техническое обслуживание)

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 12551,51 руб.*12 мес.:989,5час.=152,22 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,56=396,8*3,205 час.: 1000 кв.м.=1,09коп.  (без учета стоимости материала и спецодежды)

В том числе :проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов

274,56*0,218=0,06 коп.

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание (общедомовых) приборов учета

274,56*0,218=0,07 коп.

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры

274,56*0,218:1000кв.м.=0,06коп.

Стоимость материалов: 0,25 коп. с 1 кв.м.

Стоимость спецодежды:    1978,68/12/1000кв.м.=0,16 коп.

2266,00/36/1000кв.м.=0,06 коп.

Общая стоимость:  1,09 коп. + 0,16 коп.+0,06+0,25=1,56 коп.

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --      1,56руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      1,56руб/м2

3.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного теплоснабжения --      1,56руб/м2

4.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного водоснабжения и водоотведению -- 1,56руб/м2

Нормы расхода на специальную одежду, специальную обувь и защитных средств

| Наименование профессии | Количество единиц по нормативной трудоемкости | Наименование вида спецодежды | Кол-во компл. спец.одеж | Срок использования | Цена за ед. (руб.) | Затраты всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разряд | 1 | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | 12 | 856,70 | 856,70 |
|  | 1 | Рукавицы комбинированные | 1 | 12 | 94,90 | 94,90 |
|  | 1 | Ботинки кожаные | 1 | 12 | 947,60 | 947,60 |
|  | 1 | Перчатки с полимерным покрытием | 1 | 12 | 79,48 | 79,48 |
|  | 1 | Костюм утепленный «Метель) | 1 | 36 | 2266,00 | 2266,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 4244,68 |

12.2. Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания  систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах

| №пп | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | Нормативная трудоемкость на 1000кв.м площади помещений | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разряд | 3,350 | Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ч.II Дополнительные услуги.Р.2Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. ЦМЭП,М,2008г. Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разряд | чел. - час | 3,350 (2,991*1,12) | 152,22 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измери тель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 198,19 | 0,48 | 60,89 | 15,57 | 275,13 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу

Зарплата   монтажника внутренних санитарно- технических систем и оборудования 25103,02 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -989,5часов (на 0,5 ставки) согласно Производственному календарю  на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел.- час) -3,350час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 12551,51 руб.*12 мес.:989,5час.=152,22 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,57=274,65*3,350 час.: 1000 кв.м.=0,92коп. (без учета стоимости материалов, без стоимости спецодежды на 36 мес.).

Стоимость материалов: 0,26 коп. с 1 кв.м.

Стоимость спецодежды:  1978,68/12/1000кв.м.=0,16 коп.

2266,00/36/1000кв.м.=0,06 коп.

Общая стоимость 0,99 коп.+0,26+0,16+0,06 коп.=1,47 коп.

Фактическая стоимость работ и услуг для надлежащего содержания  систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах составит:

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --      1,47руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      1,47руб/м2

Нормы расхода на специальную одежду, специальную обувь и защитных средств

| Наименование профессии | Количество единиц по нормативной трудоемкости | Наименование вида спецодежды | Кол-во компл. спец.одеж | Срок использования | Цена за ед. (руб.) | Затраты всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разряд | 1 | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | 12 | 856,70 | 856,70 |
|  | 1 | Рукавицы комбинированные | 1 | 12 | 94,90 | 94,90 |
|  | 1 | Ботинки кожаные | 1 | 12 | 947,60 | 947,60 |
|  | 1 | Перчатки с полимерным покрытием | 1 | 12 | 79,48 | 79,48 |
|  | 1 | Костюм утепленный «Метель) | 1 | 36 | 2266,00 | 2266,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 4244,68 |

12.3. Расчет  фактической стоимости работ и услуг надлежащего содержания электрооборудования радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме

| №п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | Нормативная трудоемкость на 100 кв.м. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд | 1,747 | Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ч.II Дополнительные услуги.Р.2Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. ЦМЭП,М,2008г. Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности коллективных приборов учета по электроэнергии и устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности).

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел. - час | 1,747 (1,560*1,12) | 152,22 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ. эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 198,19 | 0,25 | 60,89 | 15,56 | 274,89 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата   электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования  25103,02 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -989,5часов (на 0,5 ставки) согласно Производственному календарю  на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -1,747час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 12551,51 руб.*12 мес.:989,5час.=152,22 руб.*30,2%=198,19+60,89+15,56=274,64*1,747 час.:  1000 кв.м.=0,48коп. (без включения стоимости материалов). (в том числе 0,07 коп. за обеспечение сохранности).

Стоимость спецодежды:4384,12:36:1000кв.м.=0,12коп.

Стоимость материалов 0,13 коп. с 1 кв.м. =0,13 коп.

Общая стоимость  для всех типов домов  составит  0,48 коп.+0,12+0,13=0,73 руб.

Нормы расхода на специальную одежду, специальную обувь и защитных средств

| Наименование профессии | Количество единиц по нормативной трудоемкости | Наименование вида спецодежды | Кол-во компл. спец.одеж | Срок использования | Цена за ед. (руб.) | Затраты всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 1 | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | 12 | 856,70 | 856,70 |
|  | 1 | Перчатки диэлектрические (дежурные) | 1 | 12 | 565,47 | 200,52 |
|  | 1 | Сапоги ПВХ | 1 | 12 | 432,60 | 432,60 |
|  | 1 | Галоши диэлектрические (дежурные) | 1 | 12 | 628,30 | 628,30 |
|  | 1 | Костюм утепленный «Метель) | 1 | 36 | 2266,00 | 2266,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 4384,12 |

12.4. Расчет  фактической стоимости работы на единицу измерения  надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме

| № п/п | Виды работ | Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб. |
| --- | --- | --- |
| 12.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | В соответствии с перечнем выполненных работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового газового оборудования АО «Газпром газораспределение Курск», стоимость услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений с учетом периодичности выполнении работ на регулируемый период составит 0,48 коп. |

В целом затраты на работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме для установленных видов благоустройства составят:

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --      0,48руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      0,48руб/м2

3.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного водоснабжения и водоотведению – 0,48руб/м2

12.5.. Расчет  фактической стоимости работ и услуг по  содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

| №п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Нормативная трудоемкость на1000 кв.м. лестничных площадок и маршей | Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений 1 разряд | 2,596 | Приказ Госстроя от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении Рекомендаций труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений 1 разряд | чел. - час | 2,596 (2,318*1,12) | 121,71 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 158,47 | 0,12 | 48,68 | 12,44 | 219,71 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения

Зарплата  Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений  20071,71 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -989,5часов (на 0,5 ставки) согласно Производственному календарю    на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -2,596час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 10035,85 руб.*12 мес.:989,5час.=121,71 руб.*30,2%=158,47+48,68+12,44=219,59*2,596 час.:  1000 кв.м.=0,57коп. (без включения стоимости материалов и спецодежды).

Стоимость инвентаря и моющих средств:1887,49:24 мес.:1000 кв.м.=0,08 коп.

Стоимость спецодежды :969,20:24:1000кв.м.=0,04 коп.

Общая стоимость:   0,57 коп.+0,08+0,04коп.=0,69 коп.

Основание: Приказ от 22 августа 2000г. № 191 «Об утверждении  рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда». Постановление от 27 сентября 2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-  коммунальному комплексу.

Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по уборке лестничных площадок, маршей, подметание полов во всех помещениях общего пользования с увлажнением:

| №п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений | Стоимость ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведро | шт./ год | 1 | 176,28 |
| 2 | Веник обыкновенный | шт./ год | 6 | 81,18*6=487,08 |
| 3 | Совок | шт./ год | 1 | 81,18 |
| 4 | Швабра | шт./год | 1 | 53,35 |
| 5 | Щётка | шт./год | 1 | 226,15 |
| 6 | Мешковина | кг/ год | 0,2 | 0,2 кг.*425,60=85,12 |
| 7 | Мыло хозяйственное | шт./год | 6 | 200гр. 6шт.*29,00=174,00 Прайс-лист в торговых организациях |
|  | Итого |  |  | 1283,16 |

Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по мытью окон в подъездах, влажная протирка дверей, протирка пыли с подоконников в МОП,

| №п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений | Стоимость ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведро | шт./ год | 1 | 176,28 |
| 2 | Ветошь | кг./ год | 0,5 | 0,5кг.*55,00=30,25 Прайс-лист в торговых организациях |
| 3 | Моющее средство | шт./ год | 1 | 5л = 397,80 |
|  | Итого |  |  | 604,33 |

Нормы расхода на специальную одежду, специальную обувь и защитных средств

| Наименование профессии | Количество единиц по нормативной трудоемкости | Наименование вида спецодежды | Кол-во компл.спецод. | Срок использования | Цена за ед.(руб.) | Затраты всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 1 | Халат хлопчатобумажный | 1 | 12 | 428,90 | 428,90 |
|  | 1 | Перчатки резиновые | 4 | 12 | 50,13 | 200,52 |
|  | 1 | Сапоги ПВХ | 1 | 12 | 311,93 | 311,93 |
|  | 1 | Косынка (шапочка) хлопчатобумажная | 1 | 12 | 27,85 | 27,85 |
| Всего |  |  |  |  |  | 969,20 |

13. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

13.1.Расчет  фактической стоимости работ и услуг по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в  холодный период года (с ноября по март) 5 месяцев

| №п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в холодный период года (с ноября по март) 5 месяцев | Нормативная трудоемкость на 1000 кв.м. | Дворник 1 разряд Тракторист 4 разряд | посыпка песком, подметание снега и очистка от уплотненного снега, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в зимний период, очистка от наледи 1,960 чел. час. подметание и сгребание снега-до 0,5м более 0,5 м-0,404чел.час. | Приказ Госстроя от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении Рекомендаций труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; очистка придомовой территории от наледи и льда; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Дворник 1 разряд | чел. - час | 1,960 (1,750*1,12) | 127,20 |
| 2 | Тракторист 4 разряд | чел.- час | 0,404 (0360*1,12) | 124,27 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Общ. экспл. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, в холодный период года (с ноября по март) 5 месяцев | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. дворник 1 чел. тракторист | 165,61 124,27 | 0,52 0,12 | 50,88 38,81 | 13,02 9,79 | 230,03 172,99 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения  (5 месяцев)

Зарплата  Дворника  20071,71 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. - согласно Производственному календарю на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -1,960час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 20071,71,00 руб.*5 мес.: 789час.=127,20 руб.*30,2%=165,61+50,88+13,02=229,51*1,960 час.: 1000 кв.м.=0,45коп. . (без включения стоимости инвентаря и спецодежды)

Стоимость инвентаря: 1410,21/36/1000кв.м.=0,04коп.

Стоимость спецодежды:939,02/12/1000кв.м.=0,08коп.

Стоимость спецодежды: 2266,00/36/1000кв.м.=0,06 коп.

Всего стоимость: 0,2+0,04+0,08+0,06=0,38 коп.

Зарплата   тракториста  25103,02 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. -494,75часов (на 0,25 ставки) согласно Производственному календарю    на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Норма  времени (чел. - час) -0,404.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. = 6275,75 руб.*5 мес.:789час.=95,45 руб.*30,2%=124,27+38,81+9,79=172,87*0,404 час.:  1000 кв.м.=0,07коп.

Стоимость  дизтоплива:599,00 /5/1000 кв.м.=0,12 коп. Всего стоимость=0,07 +0,12=0,19 коп.

Общая стоимость=0,38+0,19коп.=0,57 коп

Основание: Приказ от 22 августа 2000г. № 191 «Об утверждении  рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда». Постановление от 27 сентября 2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Государственный комитет РФ по строительству и жилищно- коммунальному комплексу.

### Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при зимней ручной уборке территорий домовладений

| № | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного дворника | Стоимость ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Движок | шт./ год | 1 | 678,43 |
| 2 | Лопата штыковая | шт./ год | 1 | 141,48 |
| 3 | Лопата совковая | шт./ год | 1 | 191,12 |
| 4 | Метла для подметания | шт./год | 1 | 136,84 |
| 5 | Скребок | шт./год | 1 | 164,67 |
| 6 | Тележка | шт/ год | 1 | 1410,21 |
|  | Итого |  |  | 2722,75 |

### Нормы расхода материальных ресурсов при зимней ручной уборке территорий домовладений.

### Посыпка территории

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного дворника | Стоимость ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведро | шт. | 1 | 176,45 |
| Песок речной | куб. м | 2 | 405,90*2=811,80 |
| Соль техническая | кг | 50 | 400,00 |
| Итого |  |  | 1388,25 |

### Очистка территории от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1000 кв. м |
| --- | --- | --- |
| Песок речной | куб. м | 2,0*405,90=811,80 |
| Соль техническая | кг | 50*400,00=400,00 |
| Итого |  | 1211,80 |

Механизированная уборка   территории в зимний период

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1000 кв. м |
| --- | --- | --- |
| Дизтопливо | литр/моточас | 2 моточаса эксплуатации*5л.=10 л.*59,90руб.=599,00руб. |

Нормы расхода на специальную одежду, специальную обувь и защитных средств

| Наименование профессии | Количество единиц по нормативной трудоемкости | Наименование вида спецодежды | Кол-во компл.спецод. | Срок использования | Цена за ед.(руб.) | Затраты всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворник | 1 | Костюм утепленный «Метель» | 1 | 36 | 2266,00 | 2266,00 |
|  | 1 | Рукавицы комбинированные | 3 | 12 | 82,40 | 247,20 |
|  | 1 | Сапоги ПВХ | 1 | 12 | 467,90 | 467,90 |
|  | 1 | Перчатки с полимерным покрытием | 3 | 12 | 74,64 | 223,92 |
| Всего |  |  |  |  |  | 3205,02 |

13.2. Расчет  фактической стоимости работ и услуг по содержанию  придомовой территории в теплый период года с апреля по октябрь  (7 месяцев)

| №п/п | Виды работ | Измеритель | Состав исполнителей | Фактически отработанное время на выполненные работы (чел. - час) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года с апреля по октябрь (7 месяцев) | Нормативная трудоемкость на1000 кв.м. | Дворник 1 разряд | подметание территории, уборка мусора с газонов, поливка газонов, уборка приямков, подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд уборка отмостков. 5,492чел. час. | Приказ Госстроя от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении Рекомендаций труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» Сводные таблицы по фактическим затратам на работы (услуги), выполняемые в отношении содержания и ремонта жилых помещений аналоговыми управляющими компаниями за 2023 год. |

Содержание работы: Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

Стоимость и количество ресурсов

| № п/п | Ресурс | Ед.изм. | Кол-во | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы |
| 1 | Дворник 1 разряд | чел. - час | 5,492 (4,904*1,12) | 116,20 |

Расчет стоимости работы на единицу измерения

| № п/п |  | Измеритель | Численность ед.изм. | Труд. ресурсы руб. | Матер. ресурсы руб. | Обще.эксп. расходы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года с апреля по октябрь (7 месяцев) | 1000 кв.м. общей площади | 1 чел. | 153,73 | 0,22 | 47,23 | 12,07 | 213,25 |

Расшифровка расчета стоимости работы на единицу измерения  (7 месяцев)

Зарплата  Дворника  20071,71 руб.

Рабочие часы в 2024 году 1979час. - согласно Производственному календарю на  2024 год при пятидневной рабочей неделе.

Фактическое время (чел. - час) -5,492час.

Единый тариф страховых взносов –30,0%

Тариф на травматизм -0,2%

Прибыль 6%-

Общеэксплуатационные расходы – 40% от  ФОТ

Стоимость 1 кв.м. =20071,71 руб.*7 мес.: 1190час.=118,07 руб.*30,2%=153,73+47,23+12,08=14,3*5,492 час.:  1000 кв.м.=0,08коп. (без включения стоимости инвентаря и спецодежды)

Стоимость инвентаря:2016,99/24/1000кв.м.=0,08 коп.

Стоимостьинвентаря:1410,21/36/1000кв.м.=0,04 коп.

Стоимость спецодежды: 2574,45/24/1000 кв.м.=0,10коп.

Общая стоимость: 0,08+0,08+0,04+0,10=0,3 коп.

Основание: Приказ от 22 августа 2000г. № 191 «Об утверждении  рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда». Постановление от 27 сентября 2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Государственный комитет РФ по строительству и жилищно- коммунальному комплексу.

Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при летней ручной уборке территорий                                                                                          домовладений

| № | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного дворника | Стоимость ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведро | шт./ год | 1 | 176,28 |
| 2 | Грабли | шт./ год | 1 | 73,06 |
| 3 | Лопата совковая | шт./ год | 1 | 141,48 |
| 4 | Метла для подметания | шт./год | 1 | 3*136,84=410,52 |
| 5 | Мешки для мусора | шт./год | 1 | 2,65*140шт=371,00 |
| 6 | Тележка | шт/ год | 1 | 1410,21 |
| 7 | Бензин АИ 92 | л/1000м2 | 6 | 6л*52,00=312,00 |
| 8 | Секатор | шт/год | 1 | 451,45 |
| 9 | Совок | шт/год | 1 | 81,20 |
|  | Всего |  |  | 3427,20 |

Нормы расхода на специальную одежду, специальную обувь и защитных средств (летний период)

| Наименование профессии | Количество единиц по нормативной трудоемкости | Наименование вида спецодежды | Кол-во компл.спецод. | Срок использования | Цена за ед.(руб.) | Затраты всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворник | 1 | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | 12 | 856,70 | 856,70 |
|  | 1 | Рукавицы комбинированные | 3 | 12 | 82,40 | 247,20 |
|  | 1 | Сапоги ПВХ | 1 | 12 | 467,90 | 467,90 |
|  | 1 | Ботинки кожаные | 1 | 12 | 1002,65 | 1002,65 |
| Всего |  |  |  |  |  | 2574,45 |

13.3. Расчет  фактической стоимости работы на единицу измерения   по устранению аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме

| №п/п | Виды работ | Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб. |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Расчет произведен на основании фактических затрат управляющих компаний Курской области Стоимость услуг в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений с учетом периодичности выполнения работ на регулируемый период составит 2,77коп. |

Содержание работы: Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

В целом работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме для установленных видов  благоустройства составит:

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --      3.64руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      3.64руб/м2

3.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного теплоснабжения --      3.64руб/м2

4.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного водоснабжения и водоотведению -- 3.64руб/м2

5.Для многоквартирных домов без централизированных коммунальных услуг     3.64 руб/м2

14. Расчет стоимости работ на единицу измерения  для текущего ремонта общего имущества  (с учетом подготовки к сезонной эксплуатации)

| №п/п | Виды работ | Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб. |
| --- | --- | --- |
| I4.1 | Текущий ремонт общего имущества ( с учетом подготовки к сезонной эксплуатации) | Для расчета размера платы за текущий ремонт взяты данные предоставленные управляющими компаниями Курской области Стоимость услуги составит 3,00руб. |

В целом работы и услуги по текущему ремонту общего имущества  (с учетом подготовки к сезонной эксплуатации) для установленных видов  благоустройства составит:

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --     3,0руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      3,0руб/м2

3.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного теплоснабжения --      3,0руб/м2

4.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного водоснабжения и водоотведению – 3,0руб/м2

5.Для многоквартирных домов без централизированных коммунальных услуг     3,0 руб/м2

15.Расчет стоимости работы на единицу измерения  по управлению многоквартирным домом

| №п/п | Виды работ | Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб. |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Управление многоквартирным домом | Для расчета размера платы за текущий ремонт взяты данные предоставленные управляющими компаниями Курской области Стоимость услуги составит 3,28 руб. |

В целом работы по управлению многоквартирным домом  для установленных видов  благоустройства составит:

1.Для многоквартирных домов со  всеми видами благоустройства --      3,28руб/м2

2.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного газоснабжения --      3,28руб/м2

3.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного теплоснабжения --      3,28руб/м2

4.Для многоквартирных домов при отсутствии  централизованного водоснабжения и водоотведению – 3,28руб/м2

5.Для многоквартирных домов без централизированных коммунальных услуг -     3,18 руб/м2

Приложение  №3. Характеристика жилого фонда города Льгова

| № | Адрес МКД | Жилая площадь квартир, м2 | Общая площадь МКД | Кол-во подъездов | кол-во этажей | Площадь подвала, м2 | Площадь чердака, м2 | Площадь лестничных маршей и площадок, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Придомовая всего | Придомовая с покрыт | Придомовая без покрытия | Наличие вентиляции и дымоудоления | наличие насосов ХВС, отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Гагарина д.2/2 | 1907,1 | 3089,7 | 3 | 4 | 491,3 | 550 | 141,9 |  | 75,9 | 3258 | 738 | 2520 | да |  |
| 2 | ул. Гагарина д.29 | 2730,9 | 4362,1 | 2 | 5 | 607,8 | 720,7 | 245 | 57,6 |  | 2404,2 | 746,8 | 1657,4 | да | отопление |
| 3 | ул.Гагарина д.40 | 2668,5 | 3640,1 | 4 | 5 | 635,6 |  | 288 | 47,5 |  | 2980 | 840,2 | 2139,8 | да | отопление |
| 4 | ул.К.Маркса д.1/6 | 5472,5 | 8786,8 | 8 | 5 | 1290,1 |  | 500,6 | 23,4 | 71,9 | 10080 | 2000 | 8080 | да | отопление |
| 5 | ул.Кирова д.19/16 | 5076,7 | 6878,5 | 7 | 5 | 1256,3 | 1468 | 415,8 |  |  | 7245 | 1500,3 | 5744,7 | да |  |
| 6 | ул.Комсомольская д.30/51 | 1890 | 3304,8 | 3 | 4 | 532,3 | 665,9 | 142,8 |  | 73,8 | 2676 | 1009,8 | 1666,2 | да | отопление |
| 7 | ул.Комсомольская д.32 | 2205,4 | 2793,7 | 3 | 5 | 399,9 |  | 191,4 |  |  | 2404 | 737,8 | 1666,2 | да | отопление |
| 8 | ул.Комсомольская д.36 | 2094,1 | 2689,2 | 3 | 5 | 453,1 |  | 204,5 |  |  | 1882 | 758 | 1124 | да | отопление |
| 9 | ул.Красная д.137 | 3968,8 | 6513,6 | 6 | 5 | 895,1 | 1263,3 | 369,3 | 17,9 |  | 2400 | 600 | 1800 | да |  |
| 10 | ул.Красная д.139 | 1980,3 | 2639,8 | 3 | 4 | 518 | 680,3 | 146,5 |  |  | 1020 | 708 | 312 | да |  |
| 11 | ул.К.Либкнехта д.39 | 2128,5 | 2822,7 | 3 | 5 | 479,5 |  | 212,5 |  |  | 5286 | 634,9 | 4651,1 | да | ХВС |
| 12 | ул.Овечкина д.10А | 2231,5 | 3263,2 | 3 | 3 | 838,8 |  | 184,5 |  |  | 10356,3 | 1200 | 9156,3 | да |  |
| 13 | ул.Примакова д.53 | 3226 | 5472 | 3 | 5 | 685,3 | 996,7 | 133,8 | 424,3 |  | 3156 | 996 | 2160 | да | отопление |
| 14 | ул.Примакова д.67 | 2767,3 | 4806,1 | 4 | 5 | 635,8 | 1066 | 288 | 47,5 | 32,5 | 3960 | 820 | 3140 | да |  |
| 15 | ул.Примакова д.67А | 3419,2 | 5705 | 5 | 5 | 754 | 1108 | 355,3 | 68,5 |  | 4355 | 1108 | 3247 | да |  |
| 16 | ул.Примакова д.93 | 2666,5 | 4284,8 | 4 | 4 | 616,8 | 801,6 | 199,9 |  |  | 4367,3 | 886,9 | 3480,4 | да |  |
| 17 | ул.Примакова д.95 | 3238,9 | 5387,1 | 4 | 5 | 659 | 1225,2 | 264 |  |  | 4059 | 942 | 3117 | да |  |
| 18 | ул.Примакова д.95А | 2618,9 | 4689,6 | 4 | 5 | 599 | 1086,8 | 252 | 47,5 | 83,4 | 2828 | 873 | 1955 | да |  |
| 19 | ул.Советская д.38 | 3991,6 | 5271,1 | 6 | 5 | 905,3 |  | 329,6 | 44,6 |  | 5130 | 1758 | 3372 | да |  |
| 20 | Вокзальная-28а | 510 | 1044,8 | 2 | 2 |  | 488 | 46,8 |  |  | 1658 | 100 | 1558 | да |  |
| 21 | Вокзальная-28б | 707,4 | 1418 | 2 | 2 |  | 649 | 61,6 |  |  | 1608,5 | 30 | 1578,5 | да |  |
| 22 | Вокзальная-28в | 704,9 | 1414,7 | 2 | 2 |  | 649 | 60,8 |  |  | 1975 | 35 | 1940 | да |  |
| 23 | Вокзальная-28г | 719 | 1857,9 | 2 | 2 | 425,1 | 653 | 60,8 |  |  | 1973 | 36 | 1937 | да |  |
| 24 | Вокзальная-28д | 860,2 | 1993,9 | 3 | 2 | 454 | 630 | 49,7 | 39,8 |  | 2071 | 50 | 2021 | да |  |
| 25 | Гагарина-9 | 629,8 | 1256,4 | 2 | 2 | 9 | 566,8 | 50,8 | 3,7 |  | 799 | 50 | 749 | да |  |
| 26 | Гагарина-74 | 640 | 1214,3 | 1 | 3 |  | 514 | 60,3 | 314,9 |  | 1450 | 280 | 1170 | да |  |
| 27 | К.Маркса-18 | 551,5 | 1168,9 | 1 | 3 | 210,4 | 376,2 | 30,8 | 22,7 |  | 256 | 240 | 16 | да | отопление |
| 28 | К.Маркса-36/29 | 522,4 | 1198,7 | 2 | 3 | 124,3 | 474 | 78 |  |  | 311 | 311 | 0 | да |  |
| 29 | К.Маркса-35 | 411,6 | 1000,3 | 1 | 2 | 191,2 | 380 | 17,5 |  |  | 1151 | 420 | 731 | да | отопление |
| 30 | К.Маркса-45 | 623,8 | 1435,8 | 2 | 2 | 224,4 | 563 | 24,6 |  |  | 420 | 300 | 120 | да | отопление |
| 31 | К.Маркса-55 | 188,9 | 393,9 |  | 1 |  | 205 |  |  |  | 541 | 0 | 541 | да |  |
| 32 | К.Маркса-60 | 143,5 | 483,5 |  | 1 |  | 340 |  |  |  | 348 | 0 | 348 | да |  |
| 33 | К.Маркса-68 | 547,8 | 964,7 | 1 | 3 | 9 | 376 | 31,9 | 22,9 |  | 536,2 | 326 | 210,2 | да |  |
| 34 | Кирова-10 | 362 | 776 | 2 | 2 |  | 367,6 | 46,4 |  |  | 459 | 300 | 159 | да |  |
| 35 | Кирова-28 | 609,3 | 1252,9 | 2 | 2 | 32,3 | 562,9 | 48,4 |  |  | 2653 | 420 | 2233 | да |  |
| 36 | Кирова-30 | 359,6 | 762 | 2 | 2 |  | 358,8 | 43,6 | 4,6 |  | 1351 | 59 | 1292 | да |  |
| 37 | Комсомольская-24 | 591,6 | 1216 | 2 | 2 | 189,9 | 402,6 | 31,9 | 22,9 |  | 356 | 100 | 256 | да | отопление |
| 38 | Комсомольская-29 | 625,4 | 867,7 | 2 | 2 | 71,3 | 125 | 46 | 4,6 |  | 938,2 | 198 | 740,2 | да |  |
| 39 | Комсомольская-114 | 697,9 | 1386,3 | 2 | 2 |  | 637,8 | 50,6 |  |  | 3625 | 40 | 3585 | да |  |
| 40 | Комсомольская-114а | 705,9 | 1409,8 | 2 | 2 |  | 643,9 | 60 |  |  | 3266,4 | 85 | 3181,4 | да |  |
| 41 | Комсомольская-116 | 740,7 | 1398,4 | 2 | 2 |  | 583,7 | 74 |  |  | 5565 | 86 | 5479 | да |  |
| 42 | Красная Площадь-3 | 360,9 | 980,7 | 1 | 2 | 197 | 380 | 42,8 |  |  | 606 | 200 | 406 | да | отопление |
| 43 | Красная Площадь-4б | 362,6 | 826,2 | 1 | 2 | 104,5 | 332,5 | 26,6 |  |  | 844 | 168 | 676 | да | отопление |
| 44 | Красная Площадь-5 | 355,9 | 955,6 | 1 | 2 | 191,3 | 375,4 | 33 |  |  | 778 | 50 | 728 | да | отопление |
| 45 | Красная -87 | 474,2 | 961,5 | 2 | 2 |  | 432,9 | 54,4 |  |  | 2472 | 168 | 2304 | да |  |
| 46 | Красная -89 | 463,3 | 950,6 | 2 | 2 |  | 432,9 | 54,4 |  |  | 1782 | 169 | 1613 | да |  |
| 47 | Красная -93 | 617,7 | 1228 | 2 | 2 |  | 561,9 | 48,4 |  |  | 2932 | 0 | 2932 | да |  |
| 48 | Красная -95 | 462,3 | 964,1 | 2 | 2 |  | 445,8 | 56 |  |  | 2261 | 0 | 2261 | да |  |
| 49 | Красная -97 | 702,9 | 1461,7 | 2 | 2 |  | 694,9 | 63,9 | 11,6 |  | 2432 | 159 | 2273 | да |  |
| 50 | Красная -99 | 611,4 | 1225,3 | 2 | 2 |  | 565,1 | 48,8 |  |  | 3275 | 0 | 3275 | да |  |
| 51 | Красная-101 | 606,9 | 1221,5 | 2 | 2 |  | 564,2 | 50,4 |  |  | 3420,3 | 0 | 3420,3 | да |  |
| 52 | Красная-101а | 851,4 | 2199,4 | 3 | 2 | 454 | 819 | 75 |  |  | 3340 | 0 | 3340 | да |  |
| 53 | Красная-105 | 612,4 | 1217,8 | 2 | 2 |  | 560,2 | 45,2 |  |  | 3637 | 40 | 3597 | да |  |
| 54 | Красная-109 | 844,1 | 2192,1 | 3 | 2 | 454 | 819 | 75 |  |  | 3340 | 0 | 3340 | да |  |
| 55 | Красная-111 | 1081,7 | 2176,9 | 2 | 3 | 357,7 | 649,1 | 88,4 |  |  | 1512 | 148 | 1364 | да |  |
| 56 | Красная-113 | 1230,2 | 2570,6 | 2 | 3 | 449,2 | 833,6 | 57,6 | 45,5 |  | 4758 | 150 | 4608 | да |  |
| 57 | Красная-115 | 918,2 | 2588,7 | 3 | 2 | 545,1 | 1036 | 89,4 | 42,8 |  | 6205 | 800 | 5405 | да |  |
| 58 | Красноармейская-7 | 354 | 758,4 | 2 | 2 |  | 360 | 44,4 |  |  | 3480,5 | 42 | 3438,5 | да |  |
| 59 | Красноармейская-9 | 356,2 | 752,1 | 2 | 2 |  | 351,1 | 44,8 |  |  | 1944,5 | 43 | 1901,5 | да |  |
| 60 | Красноармейская-11 | 362,9 | 755,9 | 2 | 2 |  | 356 | 37 | 4,73 |  | 2340,8 | 42 | 2298,8 | да |  |
| 61 | Красноармейская-13 | 362,8 | 755,9 | 2 | 2 |  | 356 | 37,1 | 4,5 |  | 1813,3 | 43 | 1770,3 | да |  |
| 62 | Красноармейская-23 | 306 | 699 | 1 | 2 |  | 364 | 29 |  |  | 2971 | 20 | 2951 | да |  |
| 63 | Куйбышева-5 | 298 | 651,3 | 1 | 2 |  | 293,3 | 60 |  |  | 1177 | 0 | 1177 | да |  |
| 64 | Куйбышева-7 | 350,6 | 747 | 2 | 2 |  | 352 | 44,4 |  |  | 1177 | 20 | 1157 | да |  |
| 65 | Куйбышева-11 | 345 | 740,1 | 2 | 2 |  | 353,9 | 41,2 |  |  | 1732 | 30 | 1702 | да |  |
| 66 | Куйбышева-13 | 346,1 | 709 | 2 | 2 |  | 326 | 36,9 | 3,7 |  | 1971 | 29 | 1942 | да |  |
| 67 | Куйбышева-15 | 247,6 | 613 | 2 | 2 |  | 330,9 | 34,5 |  |  | 2780 | 0 | 2780 | да |  |
| 68 | Куйбышева-18 | 707,4 | 1276,3 | 2 | 2 |  | 508,1 | 60,8 |  |  | 2607 | 100 | 2507 | да |  |
| 69 | Куйбышева-19 | 721,4 | 1290,3 | 2 | 2 |  | 508,1 | 60,8 |  |  | 2607 | 100 | 2507 | да |  |
| 70 | Куйбышева-22 | 838,6 | 1604,9 | 3 | 3 |  | 667,3 | 99 |  |  | 6337,5 | 130 | 6207,5 | да |  |
| 71 | Куйбышева-24 | 860,6 | 2107,1 | 3 | 2 | 506,1 | 667,3 | 73,1 | 12 |  | 6337,5 | 130 | 6207,5 | да |  |
| 72 | Куйбышева-26 | 874 | 2103,7 | 3 | 2 | 506,1 | 650,5 | 73,1 | 12 |  | 4700 | 40 | 4660 | да |  |
| 73 | Куйбышева-28 | 853 | 2069,3 | 3 | 2 | 468 | 667,3 | 81 |  |  | 4787 | 145 | 4642 | да |  |
| 74 | Куйбышева-30 | 866,4 | 2090,2 | 3 | 2 | 467,5 | 665,5 | 90,8 |  |  | 3300 | 35 | 3265 | да |  |
| 75 | Куйбышева-32 | 851,8 | 2040,1 | 3 | 2 | 458,9 | 678,4 | 51 | 31,9 |  | 3307 | 35 | 3272 | да |  |
| 76 | Куйбышева-34 | 837,6 | 2010,7 | 3 | 2 | 437,6 | 684,5 | 51 | 32 |  | 4339 | 35 | 4304 | да |  |
| 77 | Куйбышева-36 | 855,5 | 2013,7 | 3 | 2 | 454,4 | 653,6 | 50,2 | 31,5 |  | 2427 | 52 | 2375 | да |  |
| 78 | Ленина-8 | 307,5 | 619,1 | 1 | 2 |  | 285 | 26,6 |  |  | 1126 | 42 | 1084 | да |  |
| 79 | Ленина-21 | 488,1 | 1287 | 2 | 2 | 257,2 | 465,4 | 76,3 |  |  | 692 | 62 | 630 | да |  |
| 80 | Ленина-32 | 357,8 | 639 | 1 | 2 |  | 257,7 | 23,5 |  |  | 929 | 41 | 888 | да |  |
| 81 | Ленина-34 | 283,9 | 565,1 | 1 | 2 |  | 257,7 | 23,5 |  |  | 780,5 | 42 | 738,5 | да |  |
| 82 | Ленина-42 | 359 | 766,3 | 1 | 2 | 8 | 380,8 | 18,5 | 19,6 |  | 780 | 385 | 395 | да | отопление |
| 83 | Литейная-3 | 250,6 | 669,5 |  | 1 |  | 396 | 22,9 |  |  | 4118 | 60 | 4058 | да |  |
| 84 | Литейная-4 | 427,8 | 707,2 | 1 | 2 |  | 257,6 | 21,8 |  |  | 4803 | 0 | 4803 | да |  |
| 85 | Литейная-9 | 359,2 | 690,9 | 2 | 2 |  | 280 | 51,7 |  |  | 3600 | 40 | 3560 | да |  |
| 86 | Литейная-11 | 394,9 | 834,4 | 2 | 2 |  | 386 | 53,5 |  |  | 3622 | 0 | 3622 | да |  |
| 87 | Литейная-13 | 442,1 | 1024,2 | 3 | 2 |  | 502 | 80,1 |  |  | 3785 | 30 | 3755 | да |  |
| 88 | Литейная-26б | 723,9 | 1459,6 | 2 | 2 |  | 660 | 75,7 |  |  | 1029 | 60 | 969 | да |  |
| 89 | Литейная-26в | 845,9 | 1565,7 | 3 | 2 |  | 646 | 73,8 | 12,9 |  | 2479 | 80 | 2399 | да | отопление |
| 90 | М.Горького-2 | 609,8 | 1218,5 | 2 | 2 |  | 560,4 | 48,3 | 4,2 |  | 1603 | 20 | 1583 | да |  |
| 91 | М.Горького-4 | 624 | 1194,2 | 2 | 2 |  | 565,4 | 4,8 | 5,3 |  | 1153 | 20 | 1133 | да |  |
| 92 | М.Горького-6 | 627,8 | 1016,4 | 2 | 2 |  | 345,2 | 43,4 | 5,3 |  | 2240 | 20 | 2220 | да |  |
| 93 | М.Горького-10 | 625,3 | 1242,1 | 2 | 2 |  | 574,1 | 42,7 | 5,3 |  | 2182 | 90 | 2092 | да |  |
| 94 | М.Горького-10А | 688 | 1390,8 | 2 | 2 |  | 649,5 | 53,3 | 4,9 |  | 2169 | 42 | 2127 | да |  |
| 95 | М.Горького-15 | 719,6 | 1418,7 | 2 | 2 |  | 647,9 | 51,2 | 4,6 |  | 2372 | 30 | 2342 | да |  |
| 96 | М.Горького-86 | 1578,5 | 3026,8 | 3 | 3 | 560,7 | 728,5 | 159,1 | 5,4 |  | 3719,9 | 50 | 3669,9 | да |  |
| 97 | Непиющего-25 | 355,9 | 754,7 | 1 | 2 |  | 382 | 16,8 | 14,4 |  | 341 | 80 | 261 | да |  |
| 98 | Непиющего-56а | 705,2 | 1393,1 | 2 | 2 | 9 | 652,9 | 26 | 49 |  | 2942 | 140 | 2802 | да | отопление |
| 99 | Непиющего-58 | 618,4 | 1243,2 | 2 | 2 |  | 576,2 | 48,6 |  |  | 713 | 153 | 560 | да |  |
| 100 | Овечкина-2 | 726,2 | 1429,2 | 2 | 2 |  | 644 | 59 |  |  | 2227 | 30 | 2197 | да |  |
| 101 | Овечкина-4 | 719,2 | 1435 | 2 | 2 |  | 656 | 59,8 |  |  | 1741 | 30 | 1711 | да |  |
| 102 | Овечкина-6 | 729 | 1508,4 | 2 | 2 |  | 708 | 71,4 |  |  | 4326 | 30 | 4296 | да |  |
| 103 | Овечкина-8 | 703,6 | 1491,2 | 2 | 2 |  | 708 | 79,6 |  |  | 1780 | 30 | 1750 | да |  |
| 104 | Овечкина-10 | 719,5 | 1436,3 | 2 | 2 |  | 657 | 59,8 |  |  | 2119 | 30 | 2089 | да |  |
| 105 | Овечкина-10б | 569,4 | 1393,4 | 2 | 2 | 329,4 | 444 | 50,6 |  |  | 8949 | 85 | 8864 | да |  |
| 106 | Овечкина-12 | 727,1 | 1574,1 | 3 | 2 |  | 796 | 51 |  |  | 1756 | 40 | 1716 | да |  |
| 107 | Овечкина-22 | 365,4 | 764,1 | 1 | 2 |  | 380 | 18,7 | 17 |  | 1656 | 20 | 1636 | да |  |
| 108 | Овечкина-24 | 369,7 | 769,8 | 1 | 2 |  | 382 | 18,1 | 16,3 |  | 1957 | 30 | 1927 | да |  |
| 109 | Овечкина-26 | 349,1 | 747,6 | 1 | 2 |  | 380 | 18,5 | 17,6 |  | 2862 | 30 | 2832 | да |  |
| 110 | Овечкина-28 | 362,1 | 762,1 | 1 | 2 |  | 382 | 18 | 16,3 |  | 2850 | 30 | 2820 | да |  |
| 111 | Овечкина-30 | 354,1 | 753,3 | 1 | 2 |  | 381 | 18,2 | 15,5 |  | 2862 | 32 | 2830 | да |  |
| 112 | Овечкина 32 | 375,1 | 768,3 | 8 | 2 |  | 375 | 18,2 | 15,2 |  | 2860 | 39 | 2821 | да |  |
| 113 | Примакова -55 | 888,4 | 1591,1 | 2 | 3 | 120 | 552,5 | 30,2 |  |  | 3987 | 40 | 3947 | да |  |
| 114 | Примакова -89 | 321 | 657,3 | 1 | 2 |  | 308,8 | 27,5 |  |  | 248,5 | 20 | 228,5 | да |  |
| 115 | Пер. Садовый -3а | 1530,5 | 2950,1 | 3 | 3 | 556 | 734 | 129,6 |  |  | 4167 | 159 | 4008 | да |  |
| 116 | Свердлова-10 | 443 | 855 | 2 | 2 |  | 374,4 | 37,6 |  |  | 1535 | 0 | 1535 | да |  |
| 117 | Свердлова-44 | 840,7 | 2228,4 | 3 | 2 | 467,7 | 875,3 | 44,7 | 6,7 |  | 2139 | 161 | 1978 | да |  |
| 118 | Советская-5 | 477 | 972,7 | 2 | 2 |  | 446,4 | 49,3 |  |  | 1073 | 210 | 863 | да |  |
| 119 | Советская-14 | 600,2 | 1005 | 1 | 3 | 359,2 |  | 45,6 | 62,3 |  | 1500 | 845 | 655 | да |  |
| 120 | ул. Франко-4 | 445,1 | 866,1 | 2 | 2 |  | 382,6 | 38,4 | 12 |  | 1672 | 32 | 1640 | да |  |
| 121 | ул. Франко-6 | 457,4 | 899,7 | 2 | 2 |  | 403 | 39,3 | 24,9 |  | 2838 | 32 | 2806 | да |  |
| 122 | ул. Франко-8 | 409 | 828,3 | 2 | 2 |  | 382,6 | 36,7 | 22,1 |  | 1844,3 | 39 | 1805,3 | да |  |
| 123 | ул. Франко-12 | 480,9 | 1040,5 | 2 | 2 |  | 491,2 | 68,4 | 17,7 |  | 3123 | 31 | 3092 | да |  |
| 124 | ул. Франко-14 | 378,9 | 1079,2 | 2 | 2 |  | 660,5 | 39,8 | 34 |  | 3123 | 36 | 3087 | да/да |  |
| 125 | ул. Франко-16 | 339,3 | 753,3 | 2 | 2 |  | 374,4 | 39,6 | 19,6 |  | 3123 | 22 | 3101 | да |  |
| 126 | пер. Франко-7 | 489,7 | 1041,6 | 2 | 2 |  | 471,3 | 80,6 |  |  | 2002 | 5 | 1997 | да |  |
| 127 | пер.Франко-10 | 530,4 | 1068,5 | 2 | 2 |  | 477,6 | 60,5 |  |  | 2290 | 0 | 2290 | да |  |
| 128 | пер. Франко-10а | 712,4 | 1855,5 | 2 | 2 | 430,2 | 653,1 | 59,8 |  |  | 4856 | 0 | 4856 | да |  |
| 129 | пер. Франко-10б | 729,4 | 2085,2 | 2 | 2 | 420,2 | 875,8 | 59,8 |  |  | 2192,5 | 0 | 2192,5 | да |  |
| 130 | пер. Франко-10в | 868,3 | 2106,6 | 3 | 2 | 495,8 | 653,5 | 89 |  |  | 2192,5 | 0 | 2192,5 | да |  |
| 131 | пер. Фрунзе-22 | 1492,3 | 3147,4 | 3 | 3 | 585,1 | 921,3 | 148,7 |  |  | 3745 | 52 | 3693 | да |  |
| 132 | Чкалова-7 | 415 | 870,9 | 2 | 2 |  | 403 | 52,9 |  |  | 1722,6 | 75 | 1647,6 | да |  |
| 133 | Чкалова-9 | 397,1 | 935,2 | 2 | 2 |  | 486,3 | 51,8 |  |  | 2012,8 | 81 | 1931,8 | да |  |
| 134 | Чкалова-11 | 416,5 | 871,8 | 2 | 2 |  | 402,5 | 52,8 |  |  | 2064 | 25 | 2039 | да |  |
| 135 | Пионерская-2а | 694,2 | 1392,6 | 2 | 2 |  | 640,3 | 58,1 |  |  | 2518 | 20 | 2498 | да |  |
| 136 | Пионерская-47 | 1195,5 | 2548,6 | 2 | 3 | 472,3 | 815,1 | 65,7 | 86,5 |  | 3329 | 240 | 3089 | да | отопление |
| 137 | Пионерская-110б | 432 | 1140,7 | 1 | 2 | 235,8 | 435,3 | 37,6 |  |  | 334,9 | 8 | 326,9 | да |  |
| 138 | Придорожная-7 (25). | 557,9 | 1169,1 | 2 | 2 |  | 567 | 44,2 | 4,3 |  | 1599,5 | 120 | 1479,5 | да |  |
|  | ИТОГО | 126892 | 237343 | 313 | 337 | 26551,9 | 72612,2 | 10920,5 | 1966,03 | 337,5 | 365244 | 29642,7 | 335600,8 |  |  |