Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. К. Маркса  д. 1/6

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 1/6 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | Курская область г.Льгов ул.К.Маркса д.1/6 307750 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1466 | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 10080 |  |
| 5. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 10080 |  |
| 5.1 | застроенная, всего | 2000 |  |
| 5.2 | незастроенная, всего | 8080 |  |
| 6. | Твердые покрытия, всего: | 790 |  |
| 7. | Площадь придомовой территории | 8080 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 8. | Придомовая территория, всего: | 8080 | м2 |
| 8.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 790 | указать тип покрытия, м2 |
| 8.2 | Без покрытия | 7290 | м2 |
| 9. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 9.1 | Серия, тип проекта здания | 86 (114-86) | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 9.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 | указывается год начала эксплутации здания |
| 9.3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 9.4 | Кол-во подъездов | 7 | указывается количество подъездов в доме |
| 9.5 | Количество лестниц | 7 | ед. |
| 9.6 | Количество этажей, наименьшее | 5 | ед. |
| 9.7 | Количество подъездов | 7 | ед. |
| 9.8 | Количество проживающих | 181 | чел. |
| 9.9 | Количество лицевых счетов | 105 | ед. |
| 9.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 35 | % |
| 9.11 | Общая площадь дома | 7299,1 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 10. | Помещения общего пользования: |
| 10.1. | Места общего пользования |
| 10.1.1 | Лестничные марши и площадки | 415,8 | м2 |
| 11. | Технические помещения |
| 11.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 1490 | м2 |
| 11.2 | Технический этаж (между этажами) | 5960 | м2 |
| 11.3 | Технические чердаки | 1490 | м2 |
| 12. | Другие вспомогательные помещения |
| 12.2 | Площадь подвалов | 1256,3 | м2 |
| 13. | Жилые помещения |
| 13.1 | Общее количество | 105 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 14. | Характеристика помещений (квартир) |
| 14.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 14.1.1 | 1-комнатные | 35 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14.1.2 | 2-комнатные | 35 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14.1.3 | 3-комнатные | 35 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14.1.4 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 550,5 | м2 |
| 15. | технические характеристики жилого помещения: |
| 15.1 | общая площадь | 7299,1 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 15.2 | жилая площадь | 5076,5 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.3 | длина розлива | 3528 | м |
| 2.1.4 | количество стояков | 87 | ед. |
| 1.1.5 | длина стояков в подвалах | 1131 | м |
| 1.1.6 | длина стояков в квартирах | 1436 | м |
| 1.1.7 | длина разводки в квартирах | 961 | м |
| 1.1.8 | запорно-регулирующая арматура | 6 | ед. |
| 1.1.9 | теплоизоляция | 225 | м2 |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | установлен узел управления | + |  |
| 1.2.3 | длина розлива | 785 | м |
| 1.2.4 | количество стояков | 21 | ед. |
| 1.2.5 | длина стояков в подвалах | 197 | м |
| 1.2.6 | длина стояков в квартирах | 273 | м |
| 1.2.7 | длина разводки в квартирах | 315 | м |
| 1.2.8 | вентили латунные | 105 | ед. |
| 1.2.9 | количество водомерных узлов | 105 | ед. |
| 1.2.10 | количество вентилей в подвалах | 23 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 195 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 11 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 21 | шт. |
| 1.3.5 | длина стояков | 273 | м |
| 1.3.6 | количество крышек ревизий | 29 | ед. |
| 1.4 | электроснабжение |  |  |
| 1.4.1 | центральное | + |  |
| 1.4.2 | утановлен узел управления | + |  |
| 1.4.3 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1.4.4 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 35 | ед. |
| 1.4.5 | количество силовых щитов | 1 | ед. |
| 1.4.6 | длина сетей коммунального освещения | 20504 | м |
| 1.5. | газоснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | длина сетей газоснабжения | 826 | м |
| 1.5.3 | количество счетчиков, всего: | 105 | шт. |
| 1.6. | вентиляция |  |  |
| 1.6.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.7. | водостоки |  |  |
| 1.7.1 | внутренние водостоки | + |  |