Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Кирова д. 19/16

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул. Кирова д.19/16 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:2273 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 3. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 7245 |  |
| 4. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 7245 |  |
| 4.1 | застроенная, всего | 1500,3 |  |
| 4.2 | незастроенная, всего | 5744,7 |  |
| 5. | Твердые покрытия, всего: | 715 |  |
| 5.1 | в т.ч. проезды | 715 |  |
| 6. | Площадь придомовой территории | 5744,7 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 7. | Придомовая территория, всего: | 5744,7 | м2 |
| 7.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 715 | указать тип покрытия, м2 |
| 8. | Без покрытия | 5029,7 | м2 |
| 9. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 9 | Серия, тип проекта здания 86(114-86) |
| 9,1 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 | указывается год начала эксплутации здания |
| 9.3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 9.4 | Кол-во подъездов | 8 | указывается количество подъездов в доме |
| 9.5 | Количество лестниц | 8 | ед. |
| 9.6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 9.7 | Количество подъездов | 8 | ед. |
| 9.8 | Количество проживающих | 176 | чел. |
| 9.9 | Количество лицевых счетов | 110 | ед. |
| 9.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 35 | % |
| 9.11 | Общая площадь дома | 6912,4 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |

| 10. | Места общего пользования |
| --- | --- |
| 10.1 | Лестничные марши и площадки | 500,6 | м2 |
| 10.2 | Коридоры мест общего пользования | 23,4 | м2 |
| 11. | Технические помещения |
| 11.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 1500,3 | м2 |
| 11.2 | Технический этаж (между этажами) | 6001,2 | м2 |
| 11.3 | Технические чердаки | 1500,3 | м2 |
| 12. | Другие вспомогательные помещения |
| 12.1 | Площадь подвалов | 916 | м2 |
| 13. | Жилые помещения |
| 13.1 | Общее количество | 110 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 14. | Характеристика помещений (квартир) |
| 14.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 14.1.1 | 1-комнатные | 22 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14.1.2 | 2-комнатные | 50 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14.1.3 | 3-комнатные | 28 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14.1.4 | 4-комнатные | 10 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14.01.05 | жилая площадь | 5472,4 | указывается сумма площадей жилых комнат |
| 15 | Характеристики максимального энергопотребления здания |
| 15.1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |
| 15.1.1. | Тепловая мощность, в т.ч.: |
| 15.1.1.1 | отопление | 130,46 | кВт (Гкал/час) |
| 15.1.1.2 | горячее водоснабжение | - | кВт (Гкал/час) |
| 15.1.1.3 | принудительная вентиляция | - | кВт (Гкал/час) |
| 15.1.1.4 | воздушно тепловые завесы | - | кВт (Гкал/час) |
| 15.1.2. | Электрическая мощность, в т.ч.: |  | кВт |
| 15.1.2.1 | общедомовое освещение | - | кВт |
| 15.1.2.2 | лифтовое оборудование | - | кВт |
| 15.1.2.3 | вентиляция | - | кВт |
| 15.1.2.4 | прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) | - | кВт |
| 15.1.2.5 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС | - | кВт (Гкал/час) |
| 15.1.3. | Средние суточные расходы |
| 15.1.3.1 | природного газа | 97,5 | м3/сут. |
| 15.1.3.2 | холодной воды | 32,49 | м3/сут. |
| 15.1.3.3 | горячей воды | - | м3/сут. |
| 15.1.3.4 | электроэнергии | 629 | кВт∙ч/сут. |

| 15.1.4. | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии (удельный расход определяется на 1 м2 общей площади квартир. При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов) |
| --- | --- |
| 15.1.4.1 | на отопление | 27,9 | Вт/м2 |
| 15.1.4.2 | на вентиляцию | - | Вт/м2 |
| 15.2. | Удельная тепловая характеристика здания | 0,4 | Вт/(м3∙°С) |
| 16 | Технические характеристики жилого помещения: |
| 16.1 | общая площадь | 6912,4 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 16.1.1 | жилая площадь | 5472,4 | указывается сумма площадей жилых комнат |
| 17. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома |
| 17.1 | отопление |  |  |
| 17.1.1 | центральное | + |  |
| 17.1.2 | установлена система автома-тического сбора показаний | + |  |
| 17.1.3 | длина розлива | 2924,2 | м |
| 17.1.4 | количество стояков | 92 | ед. |
| 17.1.5 | длина стояков в подвалах | 696,2 | м |
| 17.1.6 | длина стояков в квартирах | 1196 | м |
| 17.1.7 | длина разводки в квартирах | 1032 | м |
| 17.1.8 | количество радиаторов на лестничных клетках | 8 | ед. |
| 17.1.9 | количество радиаторов в квартирах | 344 | ед. |
| 17.1.10 | запорно-регулирующая арматура | 6 | ед. |
| 17.1.11 | теплоизоляция | 109 | м2 |
| 17.1.12 | задвижки | 6 | ед. |
| 17.1.33 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 17.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 17.2.1 | центральное | + |  |
| 17.2.2 | установлена система автома-тического сбора показаний | + |  |
| 17.2.3 | длина розлива | 868 | м |
| 17.2.4 | количество стояков | 26 | ед. |
| 17.2.5 | длина стояков в подвалах | 200 | м |
| 17.2.6 | длина стояков в квартирах | 338 | м |
| 17.2.7 | длина разводки в квартирах | 330 | м |
| 17.2.8 | вентили латунные | 110 | ед. |
| 17.2.9 | количество водомерных узлов | 110 | ед. |
| 17.2.10 | количество вентилей в подвалах | 26 | ед. |
| 17.3 | канализация |  |  |
| 17.3.1 | центральное | + |  |
| 17.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 200 | м |
| 17.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах (квартирах под полом) | 26 | м |
| 17.3.4 | количество стояков | 26 | шт. |
| 17.3.5 | длина стояков | 364 | м |
| 17.3.6 | количество крышек ревизий | 34 | ед. |
| 17.4. | горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| 17.5. | электроснабжение | центральное |  |
| 17.5.1 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 17.5.2 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 40 | ед. |
| 17.5.3 | количество силовых щитов | 3 | ед. |
| 17.5.4 | длина сетей коммунального освещения | 21480,0 | м |
| 17.5.5 | количество счетчиков, всего: | 116 | шт. |
| 17.5.6 | количество светильников с лампами накаливания | 704 | ед. |
| 17.5.7 | количество выключателей | 704 |  |
| 17.6. | газоснабжение | центральное |  |
| 17.6.1 | длина сетей газоснабжения | 944 | м |
| 17.6.2 | количество счетчиков, всего: | 110 | шт. |
| 17.7 | вентиляция |  |  |
| 17.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 17.8. | водостоки |  |  |
| 17.8.1 | внутренние водостоки | + |  |
| 17.9. | мусоропроводы | отсутствуют |  |
| 17.10. | Лифты | отсутствуют |  |