Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. К. Комсомольская д. 30/51

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 30/51 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Комсомольская 30/51 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1448 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 2676 |  |
| 5. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 2676 |  |
| 5.1 | застроенная, всего | 714 |  |
| 5.2 | незастроенная, всего | 1962 |  |
| 6. | Площадь придомовой территории | 1962 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 7. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 7.1 | Серия, тип проекта здания | 1-447 | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 7.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1967 | указывается год начала эксплутации здания |
| 7.3 | Этажность дома | 4 | указывается количество этажей дома |
| 7.4 | Кол-во подъездов | 3 | указывается количество подъездов в доме |
| 7.5 | Количество лестниц | 3 | ед. |
| 7.6 | Количество этажей, наибольшее | 4 | ед. |
| 7.7 | Количество подъездов | 3 | ед. |
| 7.8 | Количество проживающих | 66 | чел. |
| 7.9 | Количество лицевых счетов | 46 | ед. |
| 7.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 51 | % |
| 7.11 | Общая площадь дома | 2638,9 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 8. | Помещения общего пользования: |
| 9. | Места общего пользования |
| 9.1 | Лестничные марши и площадки | 142,8 | м2 |
| 10. | Технические помещения |
| 10.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 665,9 | м2 |
| 10.2 | Технический этаж (между этажами) | 1997,6 | м2 |
| 10.3 | Технические чердаки | 665,9 | м2 |
| 10.4 | Площадь подвалов | 532,3 | м2 |
| 11. | Жилые помещения |
| 11.1 | Общее количество | 46 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 12. | Характеристика помещений (квартир) |
| 12.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 12.1.1 | 1-комнатные | 7 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 12.1.2 | 2-комнатные | 35 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 12.1.3 | 3-комнатные | 4 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 | технические характеристики жилого помещения: |
| 13.1 | жилая площадь | 1890 | указывается сумма площадей жилых комнат |
| 13.1 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 73,8 | м2 |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 2.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.1 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.1 | длина розлива | 1013,45 | м |
| 1.1.3 | количество стояков | 51 | ед. |
| 1.1.4 | длина стояков в подвалах | 51 | м |
| 1.1.5 | длина стояков в квартирах | 762,5 | м |
| 2.1.6 | длина разводки в квартирах | 200 | м |
| 1.1.7 | количество радиаторов на лестничных клетках | 3 | ед. |
| 1.1.8 | количество радиаторов в квартирах | 168 | ед. |
| 1.1.9 | запорно-регулирующая арматура | 4 | ед. |
| 1.1.10 | теплоизоляция | 25 | м2 |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.23 | длина розлива | 342 | м |
| 1.2.4 | количество стояков | 9 | ед. |
| 1.2.5 | длина стояков в подвалах | 69 | м |
| 1.2.6 | длина стояков в квартирах | 135 | м |
| 1.2.7 | длина разводки в квартирах | 138 | м |
| 1.2.8 | вентили латунные | 46 | ед. |
| 1.2.9 | количество водомерных узлов | 46 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 2.3.2 | отсутствует |  |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 70 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 9 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 9 | шт. |
| 1.3.5 | длина стояков | 135 | м |
| 1.3.6 | количество крышек ревизий | 9 | ед. |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.1 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1.5.2 | количество счетчиков, всего: | 48 | шт. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | нецентральное | + |  |
| 1.6.2 | длина сетей газоснабжения | 339 | м |
| 1.6.3 | количество счетчиков, всего: | 46 | шт. |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 1.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | наружные водостоки | + |  |