Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. К. Комсомольская д. 36

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 36 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Комсомольская 36 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1149 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 1822 |  |
| 5. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1822 |  |
| 5.1 | застроенная, всего | 698 |  |
| 5.2 | незастроенная, всего | 1124 |  |
| 6. | Площадь придомовой территории | 1124 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 7. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 7.1 | Серия, тип проекта здания | 86 (114-86) | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 7.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1990 | указывается год начала эксплутации здания |
| 7.3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 7.4 | Кол-во подъездов | 3 | указывается количество подъездов в доме |
| 7.5 | Количество лестниц | 3 | ед. |
| 7.6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 7.7 | Количество подъездов | 3 | ед. |
| 7.8 | Количество проживающих | 92 | чел. |
| 7.9 | Количество лицевых счетов | 45 | ед. |
| 7.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 32 | % |
| 7.11 | Общая площадь дома | 2689,2 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 8. | Помещения общего пользования: |
| 9. | Места общего пользования |
| 9.1 | Лестничные марши и площадки | 204,5 | м2 |
| 10. | Технические помещения |
| 10.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 697,9 | м2 |
| 10.2 | Технический этаж (между этажами) | 2791,6 | м2 |
| 10.3 | Технические чердаки | 697,9 | м2 |
| 10.4 | Площадь подвалов | 453,1 | м2 |
| 11. | Жилые помещения |
| 11.1 | Общее количество | 45 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 12. | Характеристика помещений (квартир) |
| 12.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 12.1.1 | 1-комнатные | 10 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 12.1.2 | 2-комнатные | 25 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 12.1.3 | 3-комнатные | 10 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 | Жилая площадь | 2031,6 | м2 |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.3 | длина розлива | 470 | м |
| 1.1.4 | количество стояков | 35 | ед. |
| 1.1.5 | длина стояков в подвалах | 35 | м |
| 1.1.6 | длина стояков в квартирах | 420 | м |
| 1.1.7 | длина разводки в квартирах | 235 | м |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | длина розлива | 423 | м |
| 1.2.3 | количество стояков | 9 | ед. |
| 1.2.4 | длина стояков в подвалах | 9 | м |
| 1.2.5 | длина стояков в квартирах | 100 | м |
| 1.2.6 | длина разводки в квартирах | 205 | м |
| 1.2.7 | вентили латунные | 45 | ед. |
| 1.2.8 | количество водомерных узлов | 45 | ед. |
| 1.2.9 | количество вентилей в подвалах | 9 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 75 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 9 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 9 | шт. |
| 1.3.5 | длина стояков | 125 | м |
| 1.3.6 | количество крышек ревизий | 10 | ед. |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 15 | ед. |
| 1.5.3 | количество силовых щитов | 1 | ед. |
| 1.5.4 | длина сетей коммунального освещения | 900 | м |
| 1.5.5 | количество счетчиков, всего: | 49 | шт. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | центральное | + |  |
| 1.6.2 | длина сетей газоснабжения | 474 | м |
| 1.6.3 | количество счетчиков, всего: | 45 | шт. |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 1.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | внутренние водостоки | + |  |