Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Красная д. 139.

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 139 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Красная 139 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010102:1722 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 1020 |  |
| 5. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1020 |  |
| 5.1 | застроенная, всего | 708 |  |
| 5.2 | незастроенная, всего | 312 |  |
| 6. | Придомовая территория, всего: | 312 | м2 |
| 7. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 7.1 | Серия, тип проекта здания | 86(114-86) | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 7.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1967 | указывается год начала эксплутации здания |
| 7.3 | Этажность дома | 4 | указывается количество этажей дома |
| 7.4 | Кол-во подъездов | 3 | указывается количество подъездов в доме |
| 7.5 | Количество лестниц | 3 | ед. |
| 7.7 | Количество этажей, наибольшее | 4 | ед. |
| 7.8 | Количество подъездов | 3 | ед. |
| 7.9 | Количество проживающих | 57 | чел. |
| 7.10 | Количество лицевых счетов | 48 | ед. |
| 7.11 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 46 | % |
| 7.12 | Общая площадь дома | 2639,8 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 8. | Места общего пользования |
| 8.1 | Лестничные марши и площадки | 146,5 | м2 |
| 9. | Технические помещения |
| 9.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 680,3 | м2 |
| 9.2 | Технический этаж (между этажами) | 2049 | м2 |
| 9.3 | Технические чердаки | 680,3 | м2 |
| 9.4 | Площадь подвалов | 518 | м2 |
| 10. | Жилые помещения |
| 10.1 | Общее количество | 48 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 11. | Характеристика помещений (квартир) |
| 11.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 11.1.1 | 1-комнатные | 8 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 11.1.2 | 2-комнатные | 36 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 11.1.3 | 3-комнатные | 4 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 12. | Общая площадь жилых помещений | 1975,3 | м2 |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.3 | длина розлива | 790,8 | м |
| 1.1.4 | количество стояков | 39 | ед. |
| 1.1.5 | длина стояков в подвалах | 93 | м |
| 1.1.6 | длина стояков в квартирах | 553,8 | м |
| 1.1.7 | длина разводки в квартирах | 144 | м |
| 1.1.8 | количество радиаторов на лестничных клетках | 3 | ед. |
| 1.1.9 | количество радиаторов в квартирах | 168 | ед. |
| 1.1.10 | запорно-регулирующая арматура | 47 | ед. |
| 1.1.11 | теплоизоляция | 25 | м2 |
| 1.1.12 | задвижки | 4 | ед. |
| 1.1.13 | вентили | 39 | ед. |
| 1.1.14 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.2.3 | длина розлива | 340 | м |
| 1.2.4 | количество стояков | 9 | ед. |
| 1.2.5 | длина стояков в подвалах | 70 | м |
| 1.2.6 | длина стояков в квартирах | 126 | м |
| 1.2.7 | длина разводки в квартирах | 144 | м |
| 1.2.8 | вентили латунные | 16 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных стояков в подвалах | 70 | м |
| 1.3.3 | количество стояков | 9 | шт. |
| 1.3.4 | длина стояков | 70 | м |
| 1.3.5 | количество крышек ревизий | 126 | ед. |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1.5.3 | количество силовых щитов | 1 | ед. |
| 1.5.4 | длина сетей коммунального освещения | 8560 | м |
| 1.5.5 | количество счетчиков, всего: | 48 | шт. |
| 2.5.10.1 | в т.ч. двухставочных |  | шт. |
| 1.5.6 | количество светильников с лампами накаливания | 236 | ед. |
| 1.5.7 | количество выключателей | 236 | ед. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | отсутствует | + |  |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 1.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | отсутствует | + |  |