Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Советская д. 38

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул. Советская д.38 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1430 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 3. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 5130 |  |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным межевания |  |  |
| 5. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 5130 |  |
| 5.1 | застроенная, всего | 1758 |  |
| 5.2 | незастроенная, всего | 3372 |  |
| 6. | Твердые покрытия, всего: | 745 |  |
| 6.1 | в т.ч. проезды | 745 |  |
| 7. | Зеленные насаждения, всего: | 2627 |  |
| 7.1 | в т.ч. скверы |  |  |
| 7.2 | в т.ч. газон с деревьями |  |  |
| 7.3 | в т.ч.прочие | 2627 |  |
| 8. | Площадь придомовой территории | 3372 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 9. | Придомовая территория, всего: | 3372 | м2 |
| 9.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 745 | указать тип покрытия, м2 |
| 9.2 | в т.ч. с неусовершенствованным покрытием | 2627 | указать тип покрытия, м2 |
| 10. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 10.1 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 | указывается год начала эксплутации здания |
| 10.2 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 10.3 | Кол-во подъездов | 6 | указывается количество подъездов в доме |
| 10.4 | Количество лестниц | 6 | ед. |
| 10.5 | Количество этажей, наименьшее |  | ед. |
| 10.6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 10.7 | Количество подъездов | 6 | ед. |
| 10.8 | Количество секций |  | ед. |
| 11 | Количество проживающих | 161 | чел. |
| 12 | Количество лицевых счетов | 90 | ед. |
| 13 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 32 | % |
| 14 | Общая площадь дома | 5270,2 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 15. | Места общего пользования |
| 15.1 | Лестничные марши и площадки | 329,6 | м2 |
| 15.2 | Коридоры мест общего пользования | 44,6 | м2 |
| 16. | Технические помещения |
| 16.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 1241,1 | м2 |
| 16.2 | Технический этаж (между этажами) | 4944,4 | м2 |
| 16.3 | Технические чердаки | 1241,1 | м2 |
| 17 | Другие вспомогательные помещения |
| 17.1 | Площадь подвалов | 905,3 | м2 |
| 18. | Жилые помещения |
| 18.1 | Общее количество | 90 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 19. | Характеристика помещений (квартир) |
| 19.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 19.1.1 | 1-комнатные | 31 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 19.1.2 | 2-комнатные | 32 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 19.1.3 | 3-комнатные | 27 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 20. | Характеристики максимального энергопотребления здания |
| 20.1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |
| 20.1.1. | Тепловая мощность, в т.ч.: |
| 20.1.1.1 | отопление | 104,3 | кВт (Гкал/час) |
| 20.1.1.2 | горячее водоснабжение | - | кВт (Гкал/час) |
| 20.1.1.3 | принудительная вентиляция | - | кВт (Гкал/час) |
| 20.1.1.4 | воздушно тепловые завесы | - | кВт (Гкал/час) |
| 20.1.2. | Электрическая мощность, в т.ч.: |  | кВт |
| 20.1.2.1 | общедомовое освещение | - | кВт |
| 20.1.2.2 | лифтовое оборудование | - | кВт |
| 20.1.2.3 | вентиляция | - | кВт |
| 20.1.2.4 | прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) | - | кВт |
| 20.1.2.5 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС |  | кВт (Гкал/час) |
| 20.1.3. | Средние суточные расходы |
| 20.1.3.1 | природного газа | 78 | м3/сут. |
| 20.1.3.2 | холодной воды | 26 | м3/сут. |
| 20.1.3.3 | горячей воды | - | м3/сут. |
| 20.1.3.4 | электроэнергии | 503,2 | кВт∙ч/сут. |
| 20.1.4. | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии (удельный расход определяется на 1 м2 общей площади квартир. При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов) |
| 20.1.4.1 | на отопление | 22,3 | Вт/м2 |
| 20.1.4.2 | на вентиляцию | - | Вт/м2 |
| 20.2. | Удельная тепловая характеристика здания | 0,35 | Вт/(м3∙°С) |
| 21 | технические характеристики жилого помещения: |
| 21.1 | общая площадь | 5270,2 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 21.1.1 | жилая площадь | 2396,3 | указывается сумма площадей жилых комнат |
| 22. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 22.1. | отопление |  |  |
| 22.1.1 | центральное | + |  |
| 22.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 22.1.3 | длина розлива | 2410,1 | м |
| 22.1.4 | количество стояков | 71 | ед. |
| 22.1.5 | длина стояков в подвалах | 593 | м |
| 22.1.6 | длина стояков в квартирах | 972,7 | м |
| 22.1.7 | длина разводки в квартирах | 844,4 | м |
| 22.1.8 | количество радиаторов в квартирах | 281 | ед. |
| 22.1.9 | запорно-регулирующая арматура | 4 | ед. |
| 22.1.10 | теплоизоляция | 81,8 | м2 |
| 22.1.11 | задвижки | 4 | ед. |
| 22.1.12 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 22.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 22.2.1 | центральное | + |  |
| 22.2.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 22.2.3 | длина розлива | 632 | м |
| 22.2.4 | количество стояков | 18 | ед. |
| 22.2.5 | длина стояков в подвалах | 128 | м |
| 22.2.6 | длина стояков в квартирах | 234 | м |

| 22.2.7 | длина разводки в квартирах | 270 | м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.2.8 | вентили латунные | 90 | ед. |
| 22.2.9 | количество водомерных узлов | 90 | ед. |
| 22.2.10 | количество вентилей в подвалах | 18 | ед. |
| 22.3. | канализация |  |  |
| 22.3.1 | центральное | + |  |
| 22.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 200 | м |
| 22.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах (квартирах под полом) | 9 | м |
| 22.3.4 | количество стояков | 18 | шт. |
| 22.3.5 | длина стояков | 234 | м |
| 22.3.6 | количество крышек ревизий | 18 | ед. |
| 22.4. | электроснабжение |  |  |
| 22.4.1 | центральное | + |  |
| 22.4.2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 22.4.3 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 30 | ед. |
| 22.4.4 | количество силовых щитов | 2 | ед. |
| 22.4.5 | длина сетей коммунального освещения | 17574,5 | м |
| 22.4.6 | количество счетчиков, всего: | 96 | шт. |
| 22.4.7 | количество светильников с лампами накаливания | 576 | ед. |
| 22.4.8 | количество выключателей | 570 | ед. |
| 22.5. | газоснабжение |  |  |
| 22.5.1 | нецентральное | + |  |
| 22.5.2 | длина сетей газоснабжения | 708 | м |
| 22.5.3 | количество счетчиков, всего: | 90 | шт. |
| 22.6. | вентиляция |  |  |
| 22.6.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 22.7. | водостоки |  |  |
| 22.7.1 | внутренние водостоки | + |  |
| 22.8. | мусоропроводы |  |  |
| 22.8.1 | отсутствует | + |  |