Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Гагарина  д. 40

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 40 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул. Гагарина д.40 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1111 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 2980,0 |  |
| 5. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 2980,0 |  |
| 5.1 | застроенная, всего | 840,2 |  |
| 5.2 | незастроенная, всего | 2139,8 |  |
| 6. | Площадь придомовой территории | 2139,8 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 7. | Придомовая территория, всего: | 2139,8 | м2 |
| 8. | Без покрытия | 2139,8 | м2 |
| 9. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 9.1 | Серия, тип проекта здания | 86 (114-86) | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 9.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1982 | указывается год начала эксплутации здания |
| 9.3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 9.4 | Кол-во подъездов | 4 | указывается количество подъездов в доме |
| 9.5 | Количество лестниц | 4 | ед. |
| 9.6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 9.7 | Количество подъездов | 4 | ед. |
| 9.8 | Количество проживающих | 90 | чел. |
| 9.9 | Количество лицевых счетов | 60 | ед. |
| 9.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 41 | % |
| 9.11 | Общая площадь дома | 3640,1 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 10. | Помещения общего пользования: |
| 11. | Места общего пользования |
| 11.1 | Лестничные марши и площадки | 288,0 | м2 |
| 11.2 | Коридоры мест общего пользования | 47,5 | м2 |
| 12. | Технические помещения |
| 12.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 818,4 | м2 |
| 20.2 | Технический этаж (между этажами) | 2455,2 | м2 |
| 12.2 | Технические чердаки | 818,4 | м2 |
| 13. | Другие вспомогательные помещения |
| 13.2 | Площадь подвалов | 635,6 | м2 |
| 14. | Жилые помещения |
| 14.1 | Общее количество | 60 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 15. | Характеристика помещений (квартир) |
| 12.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 15.1.1 | 1-комнатные | 20 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 15.1.2 | 2-комнатные | 24 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 15.1.3 | 3-комнатные | 16 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 16. | технические характеристики жилого помещения: |
| 16.1 | общая площадь | 3640,1 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 16.1.1 | жилая площадь | 2669 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.3 | длина розлива | 2269,6 | м |
| 1.1.4 | количество стояков | 36 | ед. |
| 1.1.5 | длина стояков в подвалах | 73,6 | м |
| 1.1.6 | длина стояков в квартирах | 2016,0 | м |
| 1.1.7 | длина разводки в квартирах | 180,0 | м |
| 1.1.8 | количество радиаторов в квартирах | 176 | ед. |
| 1.1.9 | запорно-регулирующая арматура | 2 | ед. |
| 1.1.9 | задвижки | 2 | ед. |
| 1.1.10 | вентили | 36 | ед. |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | длина розлива | 410,3 | м |
| 1.2.3 | количество стояков | 12 | ед. |
| 1.2.4 | длина стояков в подвалах | 59,3 | м |
| 1.2.5 | длина стояков в квартирах | 171,0 | м |
| 1.2.6 | длина разводки в квартирах | 180 | м |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 2.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 53,3 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 6,0 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 12 | шт. |
| 1.3.5 | длина стояков | 59,3 | м |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1.5.3 | количество силовых щитов | 1 | ед. |
| 1.5.5 | длина сетей коммунального освещения | 11200,0 | м |
| 1.5.6 | количество счетчиков, всего: | 64 | шт. |
| 1.5.7 | количество светильников с лампами накаливания | 336 | ед. |
| 1.5.8 | количество выключателей | 336 | ед. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | отсутствует | + |  |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 1.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | отсутствует | + |  |