Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Овечкина  д. 10 «А»

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 10 «А» | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Овечкина д. 10а | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:2297 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 10356,3 |  |
| 6. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 10356,3 |  |
| 7.1 | застроенная, всего | 1622,03 |  |
| 7.2 | незастроенная, всего | 8734,27 |  |
| 7.3 | Твердые покрытия, всего: | 450 |  |
| 7.4. | в т.ч. проезды | 450 |  |
| 7.5. | Зеленные насаждения, всего: | 8284,27 |  |
| 8. | Площадь придомовой территории | 8734,27 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 9. | Придомовая территория, всего: | 8734,27 | м2 |
| 9.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 450 | указать тип покрытия, м2 |
| 9.2. | Без покрытия | 8284 | м2 |
| 10. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 10.1 | Серия, тип проекта здания | 86(114-86) | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 10.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1989 | указывается год начала эксплутации здания |
| 10.3 | Этажность дома | 3 | указывается количество этажей дома |
| 10.4 | Кол-во подъездов | 4 | указывается количество подъездов в доме |
| 10.5 | Количество лестниц | 4 | ед. |
| 10.6 | Количество этажей, наибольшее | 3 | ед. |
| 10.7. | Количество подъездов | 4 | ед. |
| 10.8. | Количество проживающих | 90 | чел. |
| 10.9 | Количество лицевых счетов | 42 | ед. |
| 10.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 33 | % |
| 10.11. | Общая площадь дома | 3263,2 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 11. | Места общего пользования |
| 11.1 | Лестничные площадки и коридор | 192,9 | м2 |
| 12 | Технические помещения |
| 12.1 | Техническое подполье (технический подвал) |  | м2 |
| 12.2 | Технический этаж (между этажами) |  | м2 |
| 12.3 | Технические чердаки |  | м2 |
| 12.4. | Площадь подвалов | 838,8 | м2 |
| 12.5.. | Жилые помещения |
| 12.5..1 | Общее количество | 42 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 1325. | Характеристика помещений (квартир) |
| 13.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 13.1.1 | 2-комнатные | 24 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13.1.2 | 3-комнатные | 18 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14. | технические характеристики жилого помещения: |
| 14.1 | общая площадь | 3263,2 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 14. | жилая площадь | 2231,5 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | квартирное отопление (квартирный котел) | + |  |
| 1.1.3 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.4 | длина розлива | 495 | м |
| 1.1.5 | количество стояков | 25 | ед. |
| 1.1.6 | длина стояков в подвалах | 25 | м |
| 1.1.7 | длина стояков в квартирах | 60 | м |
| 1.1.8 | длина разводки в квартирах | 410 | м |
| 1.1.9 | количество радиаторов в квартирах | 158 | ед. |
| 1.1.10 | запорно-регулирующая арматура | 2 | ед. |
| 1.1.11 | теплоизоляция | 250 | м2 |
| 1.1.12 | задвижки | 2 | ед. |
| 1.1.13 | вентили | 67 | ед. |
| 1.1.14 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.2.3 | длина розлива | 664 | м |
| 1.2.4 | количество стояков | 20 | ед. |
| 1.2.5 | длина стояков в подвалах | 10 | м |
| 1.2.6 | длина стояков в квартирах | 150 | м |
| 1.2.9 | длина разводки в квартирах | 504 | м |
| 1.2.7 | вентили латунные | 42 | ед. |
| 1.2.8 | количество водомерных узлов | 42 | ед. |
| 1.2.9 | количество вентилей в подвалах | 12 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 73 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 10 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 20 | шт. |
| 1.3.5 | длина стояков | 150 | м |
| 1.3.6 | количество крышек ревизий | 22 | ед. |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1.5.3 | количество силовых щитов | 1 | ед. |
| 1.5.4 | длина сетей коммунального освещения | 9668 | м |
| 1.5.5 | количество счетчиков, всего: | 44 | шт. |
| 1.5.6 | количество светильников с лампами накаливания | 290 | ед. |
| 1.5.7 | количество выключателей | 290 | ед. |
| 2.5.8 | количество уличных осветительных приборов |  | ед. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | нецентральное | + |  |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 12.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | отсутствует | + |  |