Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Примакова  д. 93

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 93 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Примакова д.93 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1451 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 4367,3 |  |
| 6. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 4367,3 |  |
| 7.1 | застроенная, всего | 886,9 |  |
| 7.2 | незастроенная, всего | 3480,4 |  |
| 7.3 | Твердые покрытия, всего: | 139,7 |  |
| 7.4 | в т.ч. прочие | 139,7 |  |
| 7.5 | Зеленные насаждения, всего: | 3340,7 |  |
| 7.6 | в т.ч.прочие | 3340,7 |  |
| 8. | Площадь придомовой территории | 3480,4 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 9. | Придомовая территория, всего: | 3480,4 | м2 |
| 9.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 139,7 | указать тип покрытия, м2 |
| 9.2. | Без покрытия | 3340,7 | м2 |
| 10. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 10.1 | Серия, тип проекта здания | 1-447 | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 10.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1967-1968 | указывается год начала эксплутации здания |
| 13.3 | Этажность дома | 4 | указывается количество этажей дома |
| 10.4 | Кол-во подъездов | 4 | указывается количество подъездов в доме |
| 10.5 | Количество лестниц | 4 | ед. |
| 10.6. | Количество этажей, наибольшее | 4 | ед. |
| 10.7. | Количество подъездов | 4 | ед. |
| 10.8. | Количество проживающих | 94 | чел. |
| 10.9 | Количество лицевых счетов | 66 | ед. |
| 10.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 52 | % |
| 10.11. | Общая площадь дома | 3474,1 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 11. | Места общего пользования |
| 11.1 | Лестничные марши и площадки | 199,9 | м2 |
| 12 | Технические помещения |
| 12.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 606 | м2 |
| 12.2 | Технический этаж (между этажами) | 1879,8 | м2 |
| 12.3. | Площадь подвалов | 616,8 | м2 |
| 12.5. | Жилые помещения |
| 12.5.1. | Общее количество | 66 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 13. | Характеристика помещений (квартир) |
| 13.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 13.1.1 | 1-комнатные | 16 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13.1.2 | 2-комнатные | 49 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13.1.3 | 3-комнатные | 1 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14 | технические характеристики жилого помещения: |
| 14.1 | общая площадь | 3474,1 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 14.2 | жилая площадь | 2657,4 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.3 | длина розлива | 2505 | м |
| 1.1.4 | количество стояков | 88 | ед. |
| 1.1.5 | длина стояков в подвалах | 132 | м |
| 1.1.6 | длина стояков в квартирах | 885 | м |
| 1.1.7 | длина разводки в квартирах | 1488 | м |
| 1.1.8 | количество радиаторов на лестничных клетках | 8 | ед. |
| 1.1.9 | количество радиаторов в квартирах | 199 | ед. |
| 1.1.10 | запорно-регулирующая арматура | 4 | ед. |
| 1.1.11 | теплоизоляция | 21,4 | м2 |
| 1.1.12 | задвижки | 4 | ед. |
| 1.1.13 | вентили | 88 | ед. |
| 1.1.14 | количество теплоцентров | 2 | ед. |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.2.3 | длина розлива | 266 | м |
| 1.2.4 | количество стояков | 12 | ед. |
| 1.2.5 | длина стояков в подвалах | 6 | м |
| 1.2.6 | длина стояков в квартирах | 107 | м |
| 1.2.7 | длина разводки в квартирах | 153 | м |
| 1.2.8 | количество водомерных узлов | 2 | ед. |
| 1.2.9 | количество вентилей в подвалах | 12 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 44,8 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 6 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 12 | шт. |
| 12.3.5 | длина стояков | 125 | м |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | вводно-распределительное устройство | 2 | шт. |
| 1.5.3 | количество силовых щитов | 2 | ед. |
| 1.5.4 | длина сетей коммунального освещения | 10920 | м |
| 1.5.5 | количество счетчиков, всего: | 70 | шт. |
| 1.5.6 | количество светильников с лампами накаливания | 385 | ед. |
| 1.5.7 | количество выключателей | 385 | ед. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | центральное | + |  |
| 1.6.4 | длина сетей газоснабжения | 429 | м |
| 1.6.5 | количество счетчиков, всего: | 66 | шт. |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 1.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | отсутствует | + |  |