Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Примакова  д. 53

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 53 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Примакова д.53 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1447 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 3156 |  |
| 6. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 3156 |  |
| 7.1 | застроенная, всего | 996 |  |
| 7.2 | незастроенная, всего | 2160 |  |
| 7.3 | Твердые покрытия, всего: | 249 |  |
| 7.4 | Зеленные насаждения, всего: | 1911 |  |
| 8. | Площадь придомовой территории | 2160 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 9. | Придомовая территория, всего: | 2160 | м2 |
| 9.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 249 | указать тип покрытия, м2 |
| 9.2. | Без покрытия | 1911 | м2 |
| 10. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 10.1 | Серия, тип проекта здания | П-101 | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 10.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1994 | указывается год начала эксплутации здания |
| 10.3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 10.4 | Кол-во подъездов | 3 | указывается количество подъездов в доме |
| 10.5 | Количество лестниц | 3 | ед. |
| 10.6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 10.7 | Количество подъездов | 3 | ед. |
| 10.8 | Количество проживающих | 136 | чел. |
| 10.9 | Количество лицевых счетов | 60 | ед. |
| 10.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 33 | % |
| 10.11 | Общая площадь дома | 4475,3 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 11. | Места общего пользования |
| 11.1 | Лестничные марши и площадки | 133,8 | м2 |
| 11.2 | Коридоры мест общего пользования | 424,3 | м2 |
| 12. | Технические помещения |
| 12.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 996 | м2 |
| 12.2 | Технический этаж (между этажами) | 3984 | м2 |
| 12.3 | Технические чердаки | 996 | м2 |
| 12.4. | Площадь подвалов | 685,3 | м2 |
| 12.5 | Жилые помещения |
| 12.5.1. | Общее количество | 60 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 13 | Характеристика помещений (квартир) |
| 13.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 13.1.1 | 1-комнатные | 30 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13.1.2 | 2-комнатные | 30 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14 | технические характеристики жилого помещения: |
| 14.1 | общая площадь | 4475,3 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 14.2 | жилая площадь | 3225,9 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Подраздел 1.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.3 | длина розлива | 1760 | м |
| 1.1.4 | количество стояков | 68 | ед. |
| 1.1.5 | длина стояков в подвалах | 268 | м |
| 1.1.6 | длина стояков в квартирах | 1020 | м |
| 1.1.7 | длина разводки в квартирах | 170 | м |
| 1.1.8 | количество радиаторов на лестничных клетках | 3 | ед. |
| 1.1.9 | количество радиаторов в квартирах | 42 | ед. |
| 1.1.10 | запорно-регулирующая арматура | 2 | ед. |
| 1.1.11 | теплоизоляция | 73,75 | м2 |
| 1.1.12 | задвижки | 68 | ед. |
| 1.1.13 | вентили | 67 | ед. |
| 1.1.14 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.2.3 | длина розлива | 569 | м |
| 1.2.4 | количество стояков | 18 | ед. |
| 1.2.5 | длина стояков в подвалах | 22,5 | м |
| 1.2.6 | длина стояков в квартирах | 239,4 | м |
| 1.2.7 | длина разводки в квартирах | 183 | м |
| 1.2.8 | вентили латунные | 68 | ед. |
| 1.2.9 | количество вентилей в подвалах | 18 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 100 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 18 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 18 | шт. |
| 1.3.5 | длина стояков | 270 | м |
| 1.3.6 | количество крышек ревизий | 12 | ед. |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1.5.3 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 60 | ед. |
| 1.5.4 | количество силовых щитов | 3 | ед. |
| 1.5.5 | длина сетей коммунального освещения | 13800 | м |
| 1.5.6 | количество счетчиков, всего: | 61 | шт. |
| 1.5.7 | количество светильников с лампами накаливания | 18 | ед. |
| 1.5.8 | количество выключателей | 396 | ед. |
| 1.5.9 | количество уличных осветительных приборов |  | ед. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | центральное | + |  |
| 1.6.2 | длина сетей газоснабжения | 452 | м |
| 1.6.3 | количество счетчиков, всего: | 60 | шт. |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 1.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | внутренние водостоки | + |  |