Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Примакова д. 67 «а»

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 67 «А»67 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Примакова д.67а | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1445 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 4355 |  |
| 6. | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 4355 |  |
| 7.1 | застроенная, всего | 1108 |  |
| 7.2 | незастроенная, всего | 3247 |  |
| 7.3 | Твердые покрытия, всего: | 1608 |  |
| 8. | Площадь придомовой территории | 3247 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 9. | Придомовая территория, всего: | 3247 | м2 |
| 9.1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 1608 | указать тип покрытия, м2 |
| 9.2 | Без покрытия | 1639 | м2 |
| 10. | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 10.1 | Серия, тип проекта здания | 86(114-86) | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 10.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1987 | указывается год начала эксплутации здания |
| 10.3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 10.4 | Кол-во подъездов | 5 | указывается количество подъездов в доме |
| 10.5 | Количество лестниц | 5 | ед. |
| 10.6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 10.7 | Количество подъездов | 5 | ед. |
| 10.8 | Количество проживающих | 119 | чел. |
| 10.9 | Количество лицевых счетов | 75 | ед. |
| 10.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 35 | % |
| 10.11 | Общая площадь дома | 4597 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 11. | Места общего пользования |
| 11.1 | Лестничные марши и площадки | 355,3 | м2 |
| 11.2 | Коридоры мест общего пользования | 68,5 | м2 |
| 12. | Технические помещения |
| 12.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 1108 | м2 |
| 12.2 | Технический этаж (между этажами) | 4432 | м2 |
| 12.3 | Технические чердаки | 1108 | м2 |
| 12.4 | Площадь подвалов | 754 | м2 |
| 12.5 | Жилые помещения |
| 12.5..1 | Общее количество | 75 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 13. | Характеристика помещений (квартир) |
| 13.1. | Отдельные квартиры |  |  |
| 13.1.1 | 1-комнатные | 21 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 | 2-комнатные | 38 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13.1.3 | 3-комнатные | 16 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14. | технические характеристики жилого помещения: |
| 14.1.1 | общая площадь | 4597 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 14.1.2 | жилая площадь | 3419,2 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1.1. | отопление |
| 1.1.1 | центральное | + |  |
| 1.1.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.1.3 | длина розлива | 1639,2 | м |
| 1.1.4 | количество стояков | 54 | ед. |
| 1.1.5. | длина стояков в подвалах | 238,2 | м |
| 1.1.6. | длина стояков в квартирах | 756 | м |
| 1.1.7 | длина разводки в квартирах | 645 | м |
| 1.1.8 | количество радиаторов в квартирах | 215 | ед. |
| 1.1.9 | запорно-регулирующая арматура | 4 | ед. |
| 1.1.10 | теплоизоляция | 24,7 | м2 |
| 1.1.11 | задвижки | 3 | ед. |
| 1.1.12. | вентили | 54 | ед. |
| 1.1.13 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 1.2. | холодное водоснабжение |  |  |
| 1.2.1 | центральное | + |  |
| 1.2.2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1.2.3 | длина розлива | 711,2 | м |
| 1.2.4 | количество стояков | 16 | ед. |
| 1.2.5 | длина стояков в подвалах | 93 | м |
| 1.2.6 | длина стояков в квартирах | 220,8 | м |
| 1.2.7 | длина разводки в квартирах | 228,8 | м |
| 1.2.8 | количество вентилей в подвалах | 16 | ед. |
| 1.3. | канализация |  |  |
| 1.3.1 | центральное | + |  |
| 1.3.2 | длина канализационных труб в подвалах | 125 | м |
| 1.3.3 | длина канализационных стояков в подвалах | 16 | м |
| 1.3.4 | количество стояков | 12 | шт. |
| 1.3.5 | длина стояков | 240 | м |
| 1.4. | горячее водоснабжение |  |  |
| 1.4.1 | отсутствует | + |  |
| 1.5. | электроснабжение |  |  |
| 1.5.1 | центральное | + |  |
| 1.5.2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1.5.3 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 75 | ед. |
| 1.5.4 | количество силовых щитов | 3 | ед. |
| 1.5.5 | длина сетей коммунального освещения | 13840 | м |
| 1.5.6 | количество счетчиков, всего: | 77 | шт. |
| 1.5.7 | количество светильников с лампами накаливания | 495 | ед. |
| 1.5.8 | количество выключателей | 495 | ед. |
| 1.6. | газоснабжение |  |  |
| 1.6.1 | центральное | + |  |
| 1.6.2 | длина сетей газоснабжения | 470 | м |
| 1.6.3 | количество счетчиков, всего: | 75 | шт. |
| 1.7. | вентиляция |  |  |
| 1.7.1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 12.8. | водостоки |  |  |
| 1.8.1 | наружные водостоки | + |  |