Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Примакова  д. 95

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 95 | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Примакова д.95 | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1457 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости4 |
| 4 | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 4059 |  |
| 6 | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 4059 |  |
| 7.1 | застроенная, всего | 942 |  |
| 7.2 | незастроенная, всего | 3117 |  |
| 73 | Твердые покрытия, всего: | 370 |  |
| 8 | Площадь придомовой территории | 3117 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома9 |
| 9 | Придомовая территория, всего: | 3117 | М2 |
| 9 1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 370 | указать тип покрытия, м2 |
| 9 2 | Без покрытия | 2747 | м2 |
| 10 | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 10 1 | Серия, тип проекта здания | 86(114-86) | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 10 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1973 | указывается год начала эксплутации здания |
| 10 3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 10 4 | Кол-во подъездов | 4 | указывается количество подъездов в доме |
| 10 5 | Количество лестниц | 4 | ед. |
| 10 6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 10 7 | Количество подъездов | 4 | ед. |
| 10 8 | Количество проживающих | 135 | чел. |
| 10 9 | Количество лицевых счетов | 70 | ед. |
| 10 10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 52 | % |
| 10 11 | Общая площадь дома | 4162,4 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 11 | Места общего пользования |
| 11 1 | Лестничные марши и площадки | 264 | м2 |
| 11 2 | Площадь подвалов | 659 | м2 |
| 12 | Жилые помещения |
| 12 1 | Общее количество | 70 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 13 | Характеристика помещений (квартир) |
| 13 1 | Отдельные квартиры |  |  |
| 13 1 1 | 1-комнатные | 10 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 1 2 | 2-комнатные | 40 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 1 3 | 3-комнатные | 20 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 14 | Техническая характеристика жилого помещения |
| 14 1 | Общая площадь | 4162,4 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 14.2 | Жилая площадь | 3239,4 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1 1 | отопление |
| 1 1 1 | центральное | + |  |
| 1 1 2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1 1 3 | длина розлива | 1529,9 | м |
| 1 1 4 | количество стояков | 51 | ед. |
| 1 1 5 | длина стояков в подвалах | 222,3 | м |
| 1 1 6 | длина стояков в квартирах | 705,6 | м |
| 1 1 7 | длина разводки в квартирах | 602 | м |
| 1 1 8 | количество радиаторов в квартирах | 200 | ед. |
| 1 1 9 | запорно-регулирующая арматура | 3 | ед. |
| 1 1 10 | теплоизоляция | 120,9 | м2 |
| 2.1.16 | калориферы стальные |  | ед. |
| 2.1.17 | конвекторы |  | ед. |
| 1 1 11 | задвижки | 3 | ед. |
| 1 1 12 | вентили | 51 | ед. |
| 1 1 13 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 1 2 | холодное водоснабжение |  |  |
| 1 2 1 | центральное | + |  |
| 1 2 2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1 2 3 | длина розлива | 507,2 | м |
| 1 2 4 | количество стояков | 14 | ед. |
| 1 2 5 | длина стояков в подвалах | 87,7 | М |
| 1 2 6 | длина стояков в квартирах | 206,1 | м |
| 1 2 7 | длина разводки в квартирах | 213,4 | м |
| 1 2 8 | количество вентилей в подвалах | 14 | ед. |
| 1 3 | канализация |  |  |
| 1 3 1 | центральное | + |  |
| 1 3 2 | длина канализационных труб в подвалах | 116,7 | м |
| 1 3 3 | длина канализационных стояков в подвалах | 14 | м |
| 1 3 4 | количество стояков | 14 | шт. |
| 1 3 5 | длина стояков | 224 | м |
| 1 4 | горячее водоснабжение |  |  |
| 1 4 1 | отсутствует | + |  |
| 1 5 | электроснабжение |  |  |
| 1 5 1 | центральное | + |  |
| 1 5 2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1 5 6 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 70 | ед. |
| 1 5 7 | количество силовых щитов | 1 | ед. |
| 1 5 8 | длина сетей коммунального освещения | 14600 | м |
| 1 5 9 | количество счетчиков, всего: | 73 | шт. |
| 1 5 10 | количество светильников с лампами накаливания | 461 | ед. |
| 1 5 11 | количество выключателей | 461 | ед. |
| 1 6 | газоснабжение |  |  |
| 1 6 1 | центральное | + |  |
| 1 6 2 | длина сетей газоснабжения | 429 | м |
| 1 6 3 | количество счетчиков, всего: | 66 | шт. |
| 1 7 | вентиляция |  |  |
| 1 7 1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1 8 | водостоки |  |  |
| 1 8 1 | отсутствует | + |  |