Общая информация о многоквартирном доме

по адресу: г. Льгов ул. Примакова  д. 95 «А»

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер дома | 95 «А» | указывается номер, присвоенный объекту в муниципальном образовании для его однозначной идентификации |
| 2. | Почтовый адрес МКД (включая индекс) | 307750 Курская обл. г. Льгов, ул.Примакова д.95а | указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 46:32:010101:1454 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости |
| 4 | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | 2828 |  |
| 6 | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 2828 |  |
| 7.1 | застроенная, всего | 833 |  |
| 7.2 | незастроенная, всего | 1995 |  |
| 7 3 | Твердые покрытия, всего: | 319,5 |  |
| 8 | Площадь придомовой территории | 1955 | указывается площадь придомового земельного участка, включенного в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 9 | Придомовая территория, всего: | 1955 | м2 |
| 9 1 | в т.ч. с усовершенствованным покрытием | 319,5 | указать тип покрытия, м2 |
| 9 2 | Без покрытия | 1675,5 | м2 |
| 10 | Технические характеристики многоквартирного дома |
| 10 1 | Серия, тип проекта здания | 1-447 | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный) |
| 10 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1979 | указывается год начала эксплутации здания |
| 10 3 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома |
| 10 4 | Кол-во подъездов | 4 | указывается количество подъездов в доме |
| 10 5 | Количество лестниц | 4 | ед. |
| 10 6 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед. |
| 10 7 | Количество подъездов | 4 | ед. |
| 10 8 | Количество проживающих | 100 | чел. |
| 10 9 | Количество лицевых счетов | 58 | ед. |
| 10 10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 44 | % |
| 10 11 | Общая площадь дома | 3604,8 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых |
| 11 | Места общего пользования |
| 11 1 | Лестничные марши и площадки | 252 | м2 |
| 11 2 | Коридоры мест общего пользования | 47,5 | м2 |
| 12 | Технические помещения |
| 12 1 | Техническое подполье (технический подвал) | 836 | м2 |
| 12 2 | Технический этаж (между этажами) | 3344 | м2 |
| 12 3 | Технические чердаки | 836 | м2 |
| 12 4 | Площадь подвалов | 599 | м2 |
| 24. | Жилые помещения |
| 24.1 | Общее количество | 58 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан |
| 13 | Характеристика помещений (квартир) |
| 13 1 | Отдельные квартиры |  |  |
| 13 1 1 | 1-комнатные | 19 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 1 2 | 2-комнатные | 24 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 1 3 | 3-комнатные | 14 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 1 4 | 4-комнатные | 1 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная) |
| 13 1 5 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 2 | ед. |
| 13 1 6 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 85,4 | м2 |
| 33.5.1 | общая площадь | 3604,8 | указывается сумма площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас |
| 02.05.33 | жилая площадь | 2620,9 | указывается сумма площадей жилых комнат |

Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |
| 1 1 | отопление |
| 1 1 1 | центральное | + |  |
| 1 1 2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1 1 3 | длина розлива | 1270,8 | м |
| 1 1 4 | количество стояков | 43 | ед. |
| 1 1 5 | длина стояков в подвалах | 187,4 | м |
| 1 1 5 | длина стояков в квартирах | 584,6 | м |
| 1 1 6 | длина разводки в квартирах | 498,8 | м |
| 1 1 7 | количество радиаторов в квартирах | 166 | ед. |
| 1 1 8 | запорно-регулирующая арматура | 3 | ед. |
| 1 1 9 | теплоизоляция | 100,2 | м2 |
| 1 1 10 | задвижки | 3 | ед. |
| 1 1 11 | вентили | 43 | ед. |
| 1 1 12 | количество теплоцентров | 1 | ед. |
| 1 2 | холодное водоснабжение |  |  |
| 1 2 1 | центральное | + |  |
| 1 2 2 | установлена система автоматического сбора показаний | + |  |
| 1 2 3 | длина розлива | 549,9 | м |
| 1 2 4 | количество стояков | 12 | ед. |
| 1 2 5 | длина стояков в подвалах | 71,9 | м |
| 1 2 6 | длина стояков в квартирах | 170,8 | м |
| 1 2 7 | длина разводки в квартирах | 176,9 | м |
| 1 2 8 | количество вентилей в подвалах | 12 | ед. |
| 1 3 | канализация |  |  |
| 1 3 1 | центральное | + |  |
| 1 3 2 | длина канализационных труб в подвалах | 96,7 | м |
| 1 3 3 | длина канализационных стояков в подвалах | 12 | м |
| 1 3 4 | количество стояков | 12 | шт. |
| 1 3 5 | длина стояков | 185,6 | м |
| 1 4 | горячее водоснабжение |  |  |
| 1 4 1 | отсутствует | + |  |
| 1 5 | электроснабжение |  |  |
| 1 5 1 | центральное | + |  |
| 1 5 2 | вводно-распределительное устройство | 1 | шт. |
| 1 5 3 | количество групповых щитков в подвале и на л/к | 58 | ед. |
| 1 5 4 | количество силовых щитов | 1 | ед. |
| 1 5 5 | длина сетей коммунального освещения | 10800 | м |
| 1 5 6 | количество счетчиков, всего: | 62 | шт. |
| 1 5 7 | количество светильников с лампами накаливания | 383 | ед. |
| 1 5 8 | количество выключателей | 383 | ед. |
| 1 6 | газоснабжение |  |  |
| 1 6 1 | центральное | + |  |
| 1 6 2 | длина сетей газоснабжения | 472 | м |
| 1 6 3 | количество счетчиков, всего: | 58 | шт. |
| 1 7 | вентиляция |  |  |
| 1 7 1 | вытяжная вентиляция | + |  |
| 1 8 | водостоки |  |  |
| 18 1 | отсутствует | + |  |