Согласовано:                                                                                                                                                                   Утверждаю:
Зам.Главы администрации г.Льгова  Курской области                                                                                                 Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»     
_____________________А.В. Самофалов                                                                                                                    ________________С.В.Моргунова                          
                                                                                                       П л а н

работ по содержанию и ремонту общего имущества 
                                                  в многоквартирном  жилом доме № 2 по ул. Гагарина г. Льгова на 2024 год.

| № п/п | Виды работ | Объем | Материалы | Количество | Сумма (стоимость материала) | Сроки выполнения и периодичность ремонта | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка запирающих устройств на входах в подвальные и чердачные помещения дома. | 5 шт. | замок | 5шт | 1500 | По необходимости |  |  |
| 2 | Чистка водостоков | 6 шт. |  |  |  | январь-март-апрель-сентябрь |  |  |
| 4 | Ремонт входных подъездных и подвальных дверей. | 8м2 | Доска Саморезы уголок Электроды краска | 0,02 0,5уп 6шт 0,4кг 5л | 15000 300 600 270 1500 | ноябрь-декабрь |  | При наличии ден. ср-в |
| 5 | Выпиловка аварийных деревьев (опиловка) | 4шт |  |  |  |  |  | По заявкам |
| 6 | Ремонт водопроводно-канализационной системы |  |  |  |  |  |  | По заявкам |
| 7 | Ревизия и ремонт системы отопления: задвижка d 80 вентили d 15-20 | 2 шт. 115 шт. | Задвижка d 80 вентили d 15-20 | 2 шт. 115 шт. | 10000 23000 | 10.04.-11.04.2024 |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | 19.07.2024 |  |  |
| 9 | Ревизия вентканалов |  |  |  |  | 3 раза в год |  | Пост.№410 от 14.05.2013г. |
| 10 | Обслуживание и ремонт ВДГО Техническое диагностирование ВДГО |  |  |  | 59200 15000 | 15.03.2024 |  | По графику |
| 11 | Уборка, санитарная обработка, дезинфекция подвалов | 500м2 | Дез.средство мешки | 40л 5шт | 2000 300 | Сентябрь-февраль |  |  |
| 12 | Ремонт рам в подъездах | 24м2 | Доска Краска Саморезы Уайт-спирит Кисть ветошь | 0,02м3 15кг 2уп 6шт 6шт 0,5кг | 1000 3500 1000 690 1100 200 | июль-ноябрь |  | При наличии ден.ср-в |
| 13 | Осмотр, ревизия эл.оборудования |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 14 | Работы по благоустройству придомовой территории | 500м2 | Бензин Леска Масло Лапата Песк-сол.смесь | 15л 70м 1,5л 2шт 200кг | 800 520 300 2100 2000 | январь-декабрь |  |  |
| 15 | Очистка от мусора чердачных помещений | 500м2 | Дез.средство Мешки | 50л 20шт | 3000 1900 | Апрель-декабрь |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 146780 |  |  |  |

Подготовил:___________________________