Согласовано:                                                                                                                                                Утверждаю:
Зам.Главы администрации  г.Льгова  Курской области                                                                                             Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»     
_____________________А.В. Самофалов                                                                                                                    ________________С.В.Моргунова                  
                                                                                                       П л а н

работ по содержанию и ремонту общего имущества 
                                  в многоквартирном  жилом доме № 1/6 по ул.К. Маркса г. Льгова на 2024 год

| № п/п | Виды работ | Объем | Материалы | Количество | Сумма (стоимость материала) | Сроки выполнения и периодичность ремонта | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | 40м2 | Линокром, газ | 44м2 | 10000 |  |  | По заявкам |
| 2 | Чистка водостоков | 7 шт. |  | 7шт |  | январь-март-апрель-август |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт водоотводящих лотков | 7 шт. | Цемент Песок | 200 кг 600 кг | 1950 630 | Июнь-сентябрь |  |  |
| 4 | Установка запирающих устройств на входах в подвальные и чердачные помещения дома. | 5 шт. | замок | 5шт | 1500 | По необходимости |  |  |
| 5 | Ремонт крылечек, входов (навесов) в подъезды, тамбурных дверей. | 5шт | Песок цемент металл.угол. электроды ленокром газ оц.железо | 350кг 150кг 20мп 2кг 1,5рул 1 б 2,5м2 | 300 1450 6700 800 2850 1200 2700 | апрель-октябрь |  |  |
| 6 | Ремонт выходов на кровлю 2 и 7 подъездов. | 3м2 | Доска метал.угол. Саморезы электроды краска | 0,02м3 8мп 1уп 0,3уп 3кг | 600 2000 370 171 810 | октябрь-ноябрь |  |  |
| 7 | Ремонт и благоустройство детской площадки и двора ( покос травы, покраска) | 1500м2 | Бензин леска масло лопата сол.-песч.смесь краска уайт-спирит | 20л 90м 2л 2шт 300кг 5кг 1шт | 1000 660 400 2100 3000 1350 290 | январь-декабрь |  |  |
| 8 | Ремонт, ревизия водопроводно-канализационной системы |  |  |  |  | 2 раза в год |  | По заявкам |
| 9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры: ТУ №:1 ремонт задвижек d 80 ремонт вентилей d 40, прочистка грязевиков d 80 ТУ № 2:ремонт задвижек d 80, ремонт вентилей d 40 прочистка грязевиков Заявки собственников. | 6 шт. 7 шт. 6 шт. 4 шт. 2 шт. 4 шт | задвижка d 80 вентиль d 40 Грязевик d 80 задвижка d 80 вентиль d 40 Грязевик d 80 | 6 шт. 7 шт. 6 шт 4 шт. 2 шт. 4 шт. | 30000 4760 30000 20000 2720 20000 | 18.04.-19.04.2024 |  |  |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления дома. |  |  |  |  | 15.07.-16.07.2024 |  |  |
| 11 | Ревизия вентканалов |  |  |  |  | 3 раза в год |  | Пост.№410 от 14.05.2013г. |
| 12 | Обслуживание и ремонт ВДГО Техническое диагностирование ВДГО |  |  |  | 99100 15000 | 15.03.2024 |  | По графику |
| 13 | Уборка, санитарная обработка. дезинфекция подвалов | 3000м2 | Дез.средство мешки | 70л 6шт | 3000 250 | октябрь-декабрь |  |  |
| 14 | Осмотр, ревизия эл.оборудования |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 267661 |  |  |  |

Подготовил:        _______________