Согласовано:                                                                                                                                                              Утверждаю:
Зам.Главы администрации г.Льгова  Курской области                                                                                                              Директор ООО «ЖЭУ г. Льгова»     
_____________________А.В. Самофалов                                                                                                   ________________С.В.Моргунова    
                     
                                                                                                       П л а н

работ по содержанию и ремонту общего имущества 
                                                    в многоквартирном  жилом доме № 10 «А» по ул.Овечкина  г. Льгова на 2024 год

| № п/п | Виды работ | Объем | Материалы | Количество | Сумма (стоимость материала) | Сроки выполнения и периодичность ремонта | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | 20м2 | Гидроизол газ | 24м2 2б | 4560 2400 |  |  | По заявкам |
| 2 | Установка запирающих устройств на входа в подвальные и чердачные помещения дома. | 6 шт. | замок | 6шт | 1800 | По необходимости |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт системы отопления: ревизия вентилей d 20-25 ревизия задвижек d 50-100. | 15 шт. 10 шт. | Вентиль d 20-25 мм задвижка d 50-100 | 15 шт. 10 шт. | 3300 50000 | 26.04.-27.04.2024 |  |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления дома. Заявления собственников. |  |  |  |  | 09.08.2024 |  |  |
| 5 | Ревизия вентканалов |  |  |  |  | 3 раза в год |  | Пост.№410 от 14.05.2013г. |
| 6 | Обслуживание и ремонт ВДГО Техническое диагностирование ВДГО |  |  |  | 38600 | 15.03.2024 |  | По графику |
| 7 | Уборка, санитарная обработка, дезинфекция подвальных помещений | 500м2 | Дез.средство мешки | 40л 5шт | 3000 300 | Ноябрь-декабрь |  |  |
| 8 | Ремонт и покраска детской площадки |  | Краска доска саморезы кисть уайт-спирит | 4кг 0,1 м3 30шт 2шт 1шт | 480 3000 300 120 200 | июнь-сентябрь |  | По заявкам |
| 9 | Благоустройство придомовой территории |  | Бензин леска масло лопата сол.-песч.смесь | 10л 40м 1л 2шт 300кг | 500 360 200 2100 3000 | январь-декабрь |  |  |
| 10 | Осмотр, ревизия эл.оборудования |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 114220 |  |  |  |

Подготовил техник   ________________